## ①正式封面
建设工程投标报价书
建设单位： |  | 广东省河源监狱
工程名称： |  | 警察职工食堂增设用电电缆项目
工程内容： |  | 安装工程
工程报价： |  | 元
报价大写： |  | 元
投标单位： |  | （盖章）
日期： |  | 年 月 日

## ②单位工程造价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：警察职工食堂增设用电电缆项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1049.48
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 14.37
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0
注：本表标注颜色位置须填写。

## ⑧规费和税金项目预算表
规费和税金项目报价表
工程名称：警察职工食堂增设用电电缆项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 基数说明 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9
合 计

## ⑦其他项目预算表
其他项目报价表
工程名称：警察职工食堂增设用电电缆项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 合价（元） |  | 备注
ZLF | 暂列金额 | 项
ZGJ | 暂估价 | 项
ZGC | 材料暂估价 | 项
ZGGC | 专业工程暂估价 | 项
LXF | 计日工 | 项
ZCBFWF | 总承包服务费 | 项
YSBGF | 预算包干费 | 项 | 14.37 |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
GCYZF | 工程优质费 | 项 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
GSFDC | 概算幅度差 | 项 |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
XCQZFY | 现场签证费用 | 项
SPFY | 索赔费用 | 项
QTFY | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合计 |  | 14.38

## ⑥措施项目计价表
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：警察职工食堂增设用电电缆项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 1049.48
小 计 |  |  |  |  | 1049.48
2 | 措施其他项目
2.1 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
2.2 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
2.3 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
2.4 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
2.5 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.6 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
2.7 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
2.8 | 地下管线交叉降效费
2.9 | 其他费用
小 计
合 计 |  |  |  |  | 1049.48
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警察职工食堂增设用电电缆项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030408002001 | 电力电缆 YJV-4*120+1*70 | 1.名称:控制电缆 2.型号:YJV-4*120+1*70 3.规格:6芯以下 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:管道敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV |  | m | 145
2 | 030408007001 | 电力电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:4*120+1*70 3.规格:6芯以下 4.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 10
3 | 030404017001 | 配电箱(内含250A、100A、63A、40A及防雷浪涌开关) | 1.名称、型号:动力配电箱XL-10-3／35型 2.规格:外形尺1000mm×1200mm×235mm(高×宽×厚) 3.离地1.5m |  | 台 | 1
4 | 030404016001 | 抽屉式开关箱 | 1.名称:抽屉式开关箱 2.型号:抽屉式开关 3.规格:315A |  | 台 | 1
5 | 030411002001 | 线槽 | 1.材质:金属 2.规格:宽150mm以下 |  | m | 14
6 | 030411001001 | 配管 SC100 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设形式及部位:地埋敷设 |  | m | 13
7 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:4m以内 3.弃土运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 1.95
8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:20mm厚砂浆 2.饰面材料种类:花岗岩 |  | m2 | 6.5
9 | 粤R1-8-14 | 石板材 水泥砂浆镶贴 | 1.拆除、清理基层、砂浆（制作）运输、切割块料、刷水泥浆、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝。2.磨光、擦缝、清洁表面、打蜡、养护。 |  | m2 | 6.5
分部分项合计
措施项目
10 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：警察职工食堂增设用电电缆项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08