惠州市河南岸牛和地14号小区

（老干楼）消防改造工程

招

标

文

件

采购编号：HYZZ202402ZGG012

采购人：惠州市惠宏工贸有限公司

采购代理机构：河源市中政招标项目管理有限公司

二0二四年四月

目录

第一部分 投标邀请函	1

第二部分 用户需求书	4

一、投标人的资格要求	4

二、项目说明	5

三、采购项目内容及技术要求	6

四、商务要求	16

第三部分 投标人须知	22

一、说  明	22

二、招标文件	23

三、投标文件的编制和数量	24

四、投标文件的递交	27

五、开标、评标定标	27

六、询问、质疑、投诉	31

七、合同的订立和履行	33

八、适用法律	34

九、评标方法、步骤及标准	35

十、相关表格	38

第四部分：合同书格式	45

第五部分：投标文件格式	72

一、自查表	73

二、资格性文件	75

三、商务部分	85

四、技术服务部分	91

五、价格部分	94

六、其他	96

# 第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商：

河源市中政招标项目管理有限公司受惠州市惠宏工贸有限公司的委托，对惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购编号：HYZZ202402ZGG012

二、项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

三、采购预算：人民币1,326,941.31元（注：投标报价超出对应预算金额的按无效投标处理）

四、采购项目内容及需求：

1.采购项目内容及要求：详见招标文件内用户需求书。

2.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

五、投标人应对项目所有内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标，否则其投标作为废标处理。

六、获取招标文件方式：

1.符合资格的供应商应当在2024年04月15日起至2024年04月19日期间上午08：30～12：00，下午14：30～17：30时止（法定节假日除外）到河源市长安路商业街东六排南二栋南C、D卡河源市中政招标项目管理有限公司现场免费获取招标文件。

2.联系人：叶小姐， 联系电话：0762-3102013

（中标服务费、标书费）存款账户：

名    称：河源市中政招标项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司河源雅居乐金麟府支行

账   号：4400 1748 6320 5300 6160

（保证金）存款账户：

名   称：河源市中政招标项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行河源中山支行

账    号：2006 0226 1920 1026 278

3.获取招标文件时须提供以下资料：

（1）营业执照或三证合一副本复印件；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

（3）获取人的有效身份证复印件。

注：以上证明材料用A4纸装订成册并加盖公章，采购代理机构对供应商获取招标文件时提交的资料核对，不代表其投标资格的确认，供应商的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。

七、投标截止时间：2024年05月07日上午09：30时（当天上午09：00时开始受理投标文件递交，逾期概不受理）。

八、投标文件送达地点：河源市长安路商业街东六排南二栋南C、D卡河源市中政招标项目管理有限公司四楼开标室。

九、开标评标时间：2024年05月07日上午09：30时。

十、开标评标地点：河源市长安路商业街东六排南二栋南C、D卡河源市中政招标项目管理有限公司四楼开评标室。

十一、本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标，届时投标人的法定代表人或其授权的代表务必出席开标会，并携带身份证原件以备查核。

十二、招标文件公示期限（五个工作日）：2024年04月15日至2024年04月19日止；本次招标项目公告等相关信息在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、河源市中政招标项目管理有限公司(http://www.hyzzzb.com/)和河源监狱门户网站上公布,并视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至采购代理机构释疑。

十三、获取了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标3日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

十四、采购人和采购代理机构联系方式

1.采购人：惠州市惠宏工贸有限公司

联系人：刘先生

电话：0762-3285001-8306

地址：惠州市河南岸新岸路22号

2.采购代理机构：河源市中政招标项目管理有限公司

联系人：钟小姐

电  话：0762-3102013

地  址：河源市长安路商业街东六排南二栋南C、D卡

十五、采购信息查询：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、河源市中政招标项目管理有限公司(http://www.hyzzzb.com/)和河源监狱门户网站上查询。

河源市中政招标项目管理有限公司

2024年04月12日

# 第二部分 用户需求书

# 一、投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年或2023年的年度财务状况报表（至少应包括利润表、资产负债表等复印件）或其基本开户行出具的资信证明。若投标人新注册的，则提供成立至今的月（至少一个月份）或季度（至少一个季度）财务状况报表。

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函或相关证明材料。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年以来任意一个月有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明，若投标人自成立之日起不足三年的，则提供成立至今的书面声明；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供书面声明。

2.投标人须具有建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级（含二级）以上资质及有效的安全生产许可证。

3.拟派本工程的项目负责人1名，须具有有效的机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师资格和有效的《安全生产考核合格证》（B类）。

4.拟派本工程的专职安全员1名，须具有有效的《安全生产考核合格证（C类）》。

5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）

6.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标：提供书面声明。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的项目投标：提供书面声明。

8.本项目不接受联合体投标。

# 二、项目说明

1.本项目为：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程。

2.采购预算：人民币1,326,941.31元

3.需要落实的政府采购政策：

（1）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

（2）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号)

（3）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

（4）《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

4.本项目要求中所出现的设备、工艺、材料或参照的品牌、型号等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

5.本项目要求的技术指标中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此作出实质性的响应。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，则导致投标无效。凡标有“▲”的技术指标不满足将导致技术扣分。

6.投标人应对所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标作为废标处理。

# 三、采购项目内容及技术要求

（一）惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合楼消防隐患整改工程 |  |  |  |
|  |  | 综合楼给水系统 |  |  |  |
| 1 | 030404016001 | 生活泵变频恒压控制箱 | 1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆WDZC-YJY-5x4 | 1.电力电缆WDZC-YJY-5x4 2.由公共总配电箱引至生活泵变频恒压控制箱 | m | 80 |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆WDZC-YJY-4x2.5 | 1.电力电缆WDZC-YJY-4x2.5 2.由生活泵变频恒压控制箱引至水泵 | m | 15 |
| 4 | 030411001001 | 镀锌电线管SC32 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | m | 75 |
| 5 | 030411001002 | 镀锌电线管SC25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | m | 12 |
| 6 | 030109001001 | 全变频恒压供水泵组（Q=18m3/h,H=45m） | 1.全变频恒压供水泵组（Q=18m3/h,H=45m） 2. 3台主泵(二用一备)，单泵流量8m3/h，单泵功率N=2.2KW 3.包含气压罐 | 套 | 1 |
| 7 | 031006011001 | 紫外线消毒器 | 1.紫外线消毒器 2.型号RZ-UV2-LS30 3.设备参数Q=30m3/h | 台 | 1 |
| 8 | 031006015001 | 食品级不锈钢生活水箱16m3 | 1.整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25 | 台 | 1 |
| 9 | 010501006001 | 水箱C25砼基础(厚0.8m) | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.设备基础模板(块体体积m3) 20以内 | m3 | 7.2 |
| 10 | 010501006002 | 水泵C25砼基础(厚0.5m) | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 | m3 | 0.63 |
| 11 | 030413002001 | 凿路面沟槽及修复 | 1.凿路面沟槽及修复 | m | 132 |
| 12 | 031001007001 | 钢塑复合给水管DN100 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 3.06 |
| 13 | 031001007002 | 钢塑复合给水管DN80 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 | m | 8.3 |
| 14 | 031001007003 | 钢塑复合给水管DN65 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | m | 66.59 |
| 15 | 031001007004 | 钢塑复合给水管DN50 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 225.31 |
| 16 | 031001007005 | 钢塑复合给水管DN20 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 988.9 |
| 17 | 031003003001 | Y型过滤器DN80 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 3 |
| 18 | 031003003002 | 浮球阀DN50 | 1.螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 5 |
| 19 | 031003003003 | 浮球阀DN80 | 1.螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 2 |
| 20 | 031003001001 | 截止阀DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 10 |
| 21 | 031003001002 | 橡胶接头DN80 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 6 |
| 22 | 031003001003 | 橡胶接头DN65 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 3 |
| 23 | 031003003004 | 闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 4 |
| 24 | 031003003005 | 闸阀DN80 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 4 |
| 25 | 031003003006 | 闸阀DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 4 |
| 26 | 031003001004 | 闸阀DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 5 |
| 27 | 031003003007 | 止回阀DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 3 |
| 28 | 040502005001 | 排气阀DN25 | 1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 5 |
| 29 | 031003002001 | 水锤消除器DN65 | 1.水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 3 |
| 30 | 031003001005 | 压力表 | 1.压力计 单管 | 个 | 3 |
| 31 | 031003013001 | 水表DN80（含1个闸阀） | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 2 |
| 32 | 031003013002 | 用户水表DN20（含1个截止阀） | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 60 |
|  |  | 综合楼消火栓系统 |  |  |  |
| 33 | 031006015002 | 原屋面消防水池修复及清洗 | 1.原屋面消防水池修复及清洗 | 台 | 5 |
| 34 | 031006015003 | 拆除工程 | 1.拆除原每层楼梯口老旧消防栓、拆除原老旧消防主管，拆除原楼顶水池消防出水管，拆除原楼顶水池由消防管向水池供水管，拆除原楼顶水池向生活给水立管供水管 | 项 | 1 |
| 35 | 031001007006 | 钢丝网骨架复合管DN100 | 1.给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 82.96 |
| 36 | 031001007007 | 钢丝网骨架复合管DN65 | 1.给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 40.5 |
| 37 | 030413002002 | 凿路面沟槽及修复 | 1.凿路面沟槽及修复 | m | 123.46 |
| 38 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管DN100(4mm) | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m | 274.23 |
| 39 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管DN65(4mm) | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 3.管道刷油 调和漆 第一遍 | m | 59.2 |
| 40 | 030901010001 | 室内消火栓箱 | 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 | 46 |
| 41 | 030901013001 | 手提式灭火器MF/ABC3 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 具 | 88 |
| 42 | 031003003008 | 闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 11 |
| 43 | 031003003009 | 止回阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 5 |
| 44 | 031002003001 | 防水套管DN125 | 1.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 2.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 45 |
| 45 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支吊架制作安装 制作 2.管道支吊架制作安装 安装 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | kg | 88.7 |
| 46 | 030905002001 | 消火栓灭火系统 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 系统 | 1 |
|  |  | 综合楼应急照明系统 |  |  |  |
| 47 | 030503003001 | A型应急照明配电箱(含应急电源1.0KVA) | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 个 | 2 |
| 48 | 030411004001 | 电源线WDZCN-BYJ-2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 4981.76 |
| 49 | 030411004002 | 通讯线WDZN-RYS-2x1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 30.00 |
| 50 | 030411001003 | 镀锌电线管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 2230.8 |
| 51 | 030411001004 | 镀锌电线管SC25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | m | 277.68 |
| 52 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 普通接线盒 明装 | 个 | 407.00 |
| 53 | 030412004001 | 安全出口标志灯5W | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 30 |
| 54 | 030412004002 | 单向疏散指示灯5W | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 126 |
| 55 | 030412004003 | 双向疏散指示灯5W | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 4 |
| 56 | 030412004004 | 事故应急照明灯 | 1.密闭灯具安装 应急灯 | 套 | 203 |
| 57 | 030412004005 | 楼层标志灯5W | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 44 |
|  |  | 综合楼火灾报警系统 |  |  |  |
| 58 | 030904013001 | 火灾自动报警控制器（含联动控制器及手动控制盘） | 1.报警联动一体机安装 壁挂式 256点以下 | 套 | 1 |
| 59 | 030904015001 | 图形显示装置 | 1.火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 | 台 | 1 |
| 60 | 030503003002 | 应急照明控制器 | 1.远程控制箱(柜)安装 5路以下 | 台 | 1 |
| 61 | 030904014001 | 广播控制盘 | 1.广播控制盘 | 台 | 1 |
| 62 | 030904006001 | 火警电话主机 | 1.火警电话主机 | 台 | 1.00 |
| 63 | 030904016001 | 24VUPS电源 | 1.消防报警备用电源安装 | 台 | 1 |
| 64 | 030904011001 | 远程监控箱 | 1.远程控制箱(柜)安装 3路以下 | 台 | 1 |
| 65 | 030904009001 | 区域型火灾报警控制器 | 1.区域报警控制箱(壁挂式)安装 256点以下 | 台 | 1 |
| 66 | 030904001001 | 编码点型感烟火灾探测器 | 1.点型探测器安装 感烟 | 个 | 91 |
| 67 | 030904003001 | 编码手动报警按钮(带电话插孔) | 1.按钮安装 | 个 | 12 |
| 68 | 030904007001 | 模块箱 | 1.模块箱安装 | 台 | 2 |
| 69 | 030904005001 | 声光警报器 | 1.声光报警器安装 | 个 | 12 |
| 70 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器 | 个 | 62 |
| 71 | 030904003002 | 消防栓按钮 | 1.按钮安装 | 个 | 56 |
| 72 | 030904007003 | 编码单输出模块 | 1.单输入、单输出模块安装 | 个 | 3 |
| 73 | 030904007004 | 总线短路隔离器 | 1.多输入、多输出模块安装 | 个 | 2 |
| 74 | 030411001005 | 镀锌电线管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 2431.97 |
| 75 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒安装 普通接线盒 明装 | 个 | 223.00 |
| 76 | 030411004003 | 火灾自动报警线WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 1148.57 |
| 77 | 030411004004 | 广播线WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 607.54 |
| 78 | 030411004005 | 消防电话线WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 399.9 |
| 79 | 030411004006 | 电源线WDZN-BYJ-1.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 799.79 |
| 80 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 256点以下 | 系统 | 1 |
|  |  | 老干住宅楼消防隐患整改工程 |  |  |  |
|  |  | 老干住宅楼给水系统 |  |  |  |
| 81 | 030413002003 | 凿路面沟槽及修复 | 1.凿路面沟槽及修复 | m | 122 |
| 82 | 031001007008 | 钢塑复合给水管DN65 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | m | 30 |
| 83 | 031001007009 | 钢塑复合给水管DN50 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 82.36 |
| 84 | 031001007010 | 钢塑复合给水管DN40 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | m | 32.67 |
| 85 | 031001007011 | 钢塑复合给水管DN32 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 165.77 |
| 86 | 031001007012 | 钢塑复合给水管DN25 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 24 |
| 87 | 031001007013 | 钢塑复合给水管DN20 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 24 |
| 88 | 031001007014 | 钢塑复合给水管DN15 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | m | 38.43 |
| 89 | 031003003010 | 浮球阀DN50 | 1.螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2 |
| 90 | 031003001006 | 闸阀DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2 |
| 91 | 040502005002 | 排气阀DN25 | 1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 2 |
| 92 | 031003013003 | 水表DN65（含2个闸阀） | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 1 |
| 93 | 031003013004 | 用户水表DN15（含1个截止阀） | 1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 56 |
|  |  | 老干住宅楼消火栓系统 |  |  |  |
| 94 | 031006015004 | 原屋面消防水池修复及清洗 | 1.原屋面消防水池修复及清洗 | 台 | 2 |
| 95 | 031006015005 | 拆除工程 | 1.拆除原每层楼梯口老旧消防栓、拆除原老旧消防主管，拆除原楼顶水池消防出水管，拆除原楼顶水池由消防管向水池供水管，拆除原楼顶水池向生活给水立管供水管 | 项 | 1 |
| 96 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管DN100(4mm) | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | m | 76.43 |
| 97 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管DN65(4mm) | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 3.管道刷油 调和漆 第一遍 | m | 21.95 |
| 98 | 030901010002 | 室内消火栓箱 | 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 | 16 |
| 99 | 030901013002 | 手提式灭火器MF/ABC3 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 具 | 32 |
| 100 | 031003003011 | 闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |
| 101 | 031003003012 | 止回阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |
| 102 | 031003013005 | 水表组DN100（含2个闸阀，1个止回阀） | 1.焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100 | 组 | 2 |
| 103 | 031002003002 | 防水套管DN125 | 1.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 2.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 125 | 个 | 18 |
| 104 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管道支吊架制作安装 制作 2.管道支吊架制作安装 安装 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | kg | 28.8 |
| 105 | 030905002002 | 消火栓灭火系统 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 系统 | 1 |
|  |  | 老干住宅楼应急照明系统 |  |  |  |
| 106 | 030503003003 | A型应急照明配电箱(含应急电源1.0KVA) | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 个 | 1 |
| 107 | 030411004007 | 电源线WDZCN-BYJ-2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 915.16 |
| 108 | 030411004008 | 通讯线WDZN-RYS-2x1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 60.00 |
| 109 | 030411001006 | 镀锌电线管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 307.54 |
| 110 | 030411001007 | 镀锌电线管SC25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 | m | 177.6 |
| 111 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒安装 普通接线盒 明装 | 个 | 94.00 |
| 112 | 030412004006 | 安全出口标志灯5W | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 4 |
| 113 | 030412004007 | 单向疏散指示灯5W | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 34 |
| 114 | 030412004008 | 事故应急照明灯 | 1.密闭灯具安装 应急灯 | 套 | 38 |
| 115 | 030412004009 | 楼层标志灯5W | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 18 |
|  |  | 老干住宅楼火灾报警系统 |  |  |  |
| 116 | 030904009002 | 区域型火灾报警控制器 | 1.区域报警控制箱(壁挂式)安装 256点以下 | 台 | 1 |
| 117 | 030904001002 | 编码点型感烟火灾探测器 | 1.点型探测器安装 感烟 | 个 | 18 |
| 118 | 030904003003 | 编码手动报警按钮(带电话插孔) | 1.按钮安装 | 个 | 14 |
| 119 | 030904007005 | 模块箱 | 1.模块箱安装 | 台 | 1 |
| 120 | 030904005002 | 声光警报器 | 1.声光报警器安装 | 个 | 14 |
| 121 | 030904007006 | 消防广播(扬声器) | 1.消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器 | 个 | 18 |
| 122 | 030904003004 | 消防栓按钮 | 1.按钮安装 | 个 | 16 |
| 123 | 030904007007 | 编码单输出模块 | 1.单输入、单输出模块安装 | 个 | 2 |
| 124 | 030904007008 | 总线短路隔离器 | 1.多输入、多输出模块安装 | 个 | 2 |
| 125 | 030411001008 | 镀锌电线管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 981.8 |
| 126 | 030411006004 | 接线盒 | 1.接线盒安装 普通接线盒 明装 | 个 | 82.00 |
| 127 | 030411004009 | 火灾自动报警线WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 339.6 |
| 128 | 030411004010 | 广播线WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 215.71 |
| 129 | 030411004011 | 消防电话线WDZN-RYJS-2*1.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 231.64 |
| 130 | 030411004012 | 电源线WDZN-BYJ-1.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 463.2 |
| 131 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 128点以下 | 系统 | 1 |

（二）技术服务要求

1.服务内容

依据采购人提供施工图纸、工程量清单等资料，提供成熟的施工组织方案，完成本项目施工建设，并通过采购人的验收。

2.技术标准

中标供应商必须严格按照施工图设计文件的技术标准严格执行，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行国家及省、市、行业的一切有关法规、规范的技术标准要求。

3.使用材料的要求

中标供应商进场使用的材料、预制件必须符合设计及国家标准，有出厂合格证明、有试验报告、有法定检测部门的检验报告等资料，并应提供一份副本给采购人。材料使用前必须经采购人（或监理单位）检验或试验，严禁使用不合格材料和产品。如一方对材料或产品的质量有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由中标供应商承担。

4.人员管理

（1）投标人一旦获得中标资格，其投标文件中承诺提供的项目组人员（按规定配备项目负责人、专职安全员、技术负责人和资料员等）必须按要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换和撤销。中标供应商如因工作安排或其它原因，需要更换和撤销项目组人员时，应事前向采购人书面提出书面申请，未经釆购人同意，不得对人员进行变更。

（2）如中标供应商未经釆购人书面同意擅自更换和撤销项目组人员，除须按釆购人的要求对人员作出调整外，还须交纳违约金。

（3）采购人有权以书面形式要求中标供应商更换不能按规定履行合同的人员。

5.服务要求

（1）中标供应商在施工期间应服从采购人和监理人员的统一指挥和安排，否则，采购人有权单方面中止合同，并令其立即退场；

（2）中标供应商应按实际施工条件合理制定详细的施工进度计划，保证按期完工，按行业标准制定安全、文明施工规章制度并切实执行；

（3）为便于管理，中标供应商和采购人在项目进行期间的联络，应通过指定的双方的全权代表进行；

（4）中标供应商应配备满足项目要求的各类专业人员和施工人员。

（5）项目负责人在接到采购人书面或电话通知后的2小时内须做出响应，特殊情况下应做到随叫随到。

（6）中标供应商在施工安装期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中标供应商负责。中标供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

（7）中标供应商野蛮施工、暴力施工等行为的约束及处罚措施：若中标供应商由于违反质量、安全、进度、法律法规、社会道德或上级部门要求，在被通知整改或被责令改正而不听从指令继续野蛮施工的，则由相关部门处以罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（8）施工过程中中标供应商应采取有效措施对施工范围内的绿化或设施进行保护，费用包含或视为已包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因造成损坏，中标供应商须负责原貌恢复，一切费用均由中标供应商负责。

（9）中标供应商在合同期内应遵守采购人的有关规章制度。

6.工程质量管理要求

（1）施工前质量预控：对施工图纸进行审查，确保设计合理；对施工方案进行评估，确保技术可行；对施工人员进行技术交底，确保操作规范。

（2）施工过程中质量控制：对施工过程进行全程监控，确保各项工艺和操作符合要求；对关键工序进行重点控制，防止出现质量问题；对施工中的问题及时处理，防止扩大化。

7.工程安全文明管理要求

（1）建立健全以项目负责人为首的安全文明管理体系。贯彻国家有关安全文明生产和劳动爱护方面的法律、法规，定期召开安全文明生产会议，及时分析安全文明生产形势，找出存在问题，制定改良措施，并限期整改。

（2）施工现场封闭：设置明显的施工标志和警示牌，对施工区域进行封闭管理，防止非施工人员进入。

（3）临时消防设施：在施工区域设置临时消防设施，如灭火器、消防栓等，以应对可能发生的火灾事故。

（4）电气安全：对施工现场的电气线路和设备进行定期检查和维护，确保电气安全。

（5）应急预案：制定应急预案，明确应急组织、通讯联络、救援措施等，确保在突发事件发生时能够迅速响应。

（6）施工现场内达到整洁、卫生，合理组织材料进场，减少现场材料的堆放量，不在施工区外堆料堆物。

8.施工工期要求

工程正式施工前，做好对施工图纸的现场核对工作，根据合同要求制订周密施工组织实施计划，绘制横道图，施工进度网络图，并制定关键工期控制点及关键工序，施工中严格按计划进行。中标供应商应将工作计划层层落实到人，抓好计划的落实、执行，使计划真正起到宏观控制的作用。

# 四、商务要求

1.报价要求

（1）本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位，投标报价应包括采购、运输、安装、调试、施工、人工、措施费、各项税费、保修期内的维护保养及合同实施中不可预见费用等及完成本次招标内容所需的一切费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务等费用。

（2）承包方式：本工程实行综合单价包干及项目措施费包干，中标供应商根据招标文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包联动调试等方式进行承包施工。不允许转包，不允许违法分包，如确需合同范围内非主体、非关键性工作分包给其他具有相应资质的专业企业完成的项目，必须与采购人协商并得到采购人的同意。

（3）投标人应充分考虑施工期间各类可调材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程量清单及图纸所包含的所有内容及本招标文件涉及到的范围内的施工进行报价。

（4）本项目采购预算为人民币1,326,941.31元，其中绿色施工安全防护措施费94,007.43元，绿色施工安全防护措施费为不可竞争费用，投标人报价对绿色施工安全防护措施费不得下浮。投标人报价高于采购预算的，按无效标处理。

2.质量要求

（1）按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及有关规定达到验收合格（如有最新标准，按最新标准执行）。

（2）中标供应商必须严格按照施工图设计文件、国家颁布的现行施工规范、安全操作规程和文明施工规定施工，保证工程质量、施工安全和文明施工，并接受相关部门的监督指导和检查。

3.运输及保管、保险

（1）中标供应商负责根据各品目不同的安装地点，将设备、材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运等。

（2）设备、材料在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕；

（3）工程验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.工期：自合同签订之日起100日历天，具体开工、竣工日期以合同为准。

5.施工地点：采购人指定地点。

6.验收

（1）本工程严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。中标供应商必须负责并保证本工程通过采购人组织的验收。根据项目需要，采购人可以邀请有相应资质的第三方公司进行项目验收，产生的费用由采购人承担。

（2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

（3）采购人验收后同意接收工程但提出整改和完善要求的，应限期修好，并缓发项目竣工验收报告。整修和完善工作完成后，经采购人同意后，再向中标供应商出具项目竣工验收报告。

（4）采购人验收后不同意接收工程的，中标供应商应按照采购人的验收意见，对不合格项认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。中标供应商在完成不合格项的返工重做或补救工作后，中标供应商应重新向采购人提交竣工验收申请报告，按本款约定的程序重新进行。

（5）在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由中标供应商完善。

7.保修期：2年，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程保修期自单位工程验收合格之日起算。

8.保修责任

（1）质量保修范围：包括中标供应商承包的本项目施工图设计文件所含内容和工程量清单内容。

（2）质量保修责任：根据国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。

（3）保修期自竣工验收合格之日起计算，在保修期内中标供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由中标供应商承担。在工程保修期内，中标供应商在接到采购人提出要求返修的通知24小时内应派人根据采购人要求，按有关规范、标准进行返修，若非中标供应商原因造成返修的，返修费用由采购人承担。若在规定时间内中标供应商违约，不派人按采购人要求进行返修的，采购人可自行派人维修，返修费用在工程质量保证金中扣除，若返修费用超出质量保证金时，采购人将按有关程序向中标供应商追讨。采购人因中标供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除中标供应商对本工程的保修责任。

9.工程变更事件

如工程变更引起分部分项工程项目发生变化，按以下方法调整，并以采购人确认为准。

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，中标供应商提出变更工程项目的单价或总价，采购人确认后调整。

10.结算

（1）本工程实行综合单价包干及项目措施费包干，按实际完成的工程量结算。

（2）绿色施工安全防护措施费为固定费用，采购范围内的工程的安全生产、文明施工费用不予调整，采购范围外的工程的安全生产、文明施工措施费按规定计算。中标供应商应当根据不同阶段并且在各阶段之前按安全生产文明施工的要求采取相应的措施；如中标供应商在施工过程中未按有关规定达到安全生产和文明施工要求的，则从中扣除该费用。

（3）中标价已包含施工机械进退场及安拆费、雨季施工、夜间施工、错峰施工和因赶工期所采取相应措施的费用。

11.付款方式

（1）合同签订后5个工作日内，中标供应商缴纳合同金额的3%或等额的保函作为履约保证金，采购人在收到履约保证金后，5个工作日内拨付合同金额的30%作为工程预付款，且中标供应商需提供与预付款相对等的保函；

（2）按照施工组织计划，中标供应商完成施工进度60%后，采购人在10个工作日内支付至合同金额的50%；

（3）经初验后，采购人收到中标方付款申请等相关资料，在15个工作日内支付至合同金额的80%。

（4）工程竣工结算完成审查核定且竣工资料提交采购人评审结束后，如通过银行转账方式提交履约保证金的，采购人支付至结算金额的100%。履约保证金自动转为质量保证金，在无质量问题情况下，质保期到期后无息返还。如通过银行保函提交履约保证金的，采购人支付至结算金额的97%，扣留审定结算价的3%作为质量保证金，质保期到期后无息返还。

备注：款项申请支付时，中标供应商需向采购人提供相应金额的正式发票。

12.履约保证金

（1）履约保证金金额：中标供应商中标价的3%。

（2）履约保证金提交方式：保函或银行转账。

（3）履约保证金的退还：工程竣工验收合格并交付使用后，如通过银行转账方式提交履约保证金的，自动转为质量保证金，质保期满后的30个工作日内，无息一次性支付质量保证金给中标供应商。如通过银行保函提交履约保证金的，扣留审定结算价的3%作为质量保证金，质保期满后的30个工作日内，无息一次性支付质量保证金给中标供应商。（工程款需报采购人上级主管部门审批的，办理时限以上级主管部门规定时限和程序为准）。

（4）在合同履行期间，出现有扣罚履约保证金的，相应扣罚部分不予退回。

13.工人工资保证金

中标供应商应严格按照《保障农民工工资支付条例》执行。

14.工程资料

中标供应商必须按照工程管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理、建档工作，并在工程竣工验收后60天内，应向采购人提供符合相关规定要求且编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式三份。

15.争议的解决：合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决如双方不能通过友好协商解决，双方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16.不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

17.其它要求

（1）现场安全防护设施：施工时注意安全，防止对人身造成伤害。

（2）因施工需要，中标供应商在施工过程中需对项目范围外的墙面或路面等设施进行破坏，须经过采购人同意,并在施工完成后恢复原状。

（3）投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求业主提供的配合条件（如有）；

（4）以上采购需求为基本的需求，投标人应须满足上述要求，但不仅限于提供上述服务。支持投标人在上述基础上提供更优服务，以满足采购人的实际使用需要。

（5）其余未尽事项由采购人和中标供应商在签订合同时商定补充。

（6）为保证本项目顺利实施，已获取招标文件的投标人需要现场了解项目需求、施工难度及任何其它足以影响报价的情况，需在规定时间2024年04月23日上午10：00时在惠州市河南岸牛禾地14号小区 集中统一进行现场考察（现场考察联系人：黄先生，联系电话：18675773607），逾期概不受理。投标人需负责现场考察的费用及安全,如在考察过程中，发生任何安全事故，一切责任由投标人承担，采购人和采购代理机构均不承担任何费用和责任。

# 第三部分 投标人须知

## 一、  说  明

1．   适用范围

1.1   本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

1.2   采购代理机构拥有本招标文件的最终解释权。

2.    定义

2.1   采购人：惠州市惠宏工贸有限公司。

2.2   监管部门：河源莲塘实业有限责任公司。

2.3   采购代理机构：河源市中政招标项目管理有限公司。

2.4   合格的投标人

符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5   “中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.    合格的货物、工程和服务

3.1  “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的全新的货物等。招标文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次招标文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2  “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到招标文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指投标人按招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。

3.4  投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等）。

4．   投标费用

4.1   投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2   在发出中标通知后15日内，代理机构按双方约定向中标供应商收取招标代理服务费用（收费标准参考国家计委[计价格[2002]1980号]、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件的规定计费标准，“工程类”计费标准下浮5%计算并缴纳）。说明：中标服务费不在投标报价中单列。中标服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付。

## 二、  招标文件

5.    招标文件的构成

5.1   招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）投标邀请函

（2）用户需求书

（3）投标人须知

（4） 合同书格式

（5） 投标文件格式

（6）在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

5.2   投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.    招标文件的澄清

6.1   任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人或采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个获取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2   投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人或采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.    招标文件的修改

7.l   在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2   修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人或采购代理机构确认。

7.3   为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三、  投标文件的编制和数量

8．   投标的语言

8.1   投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．   投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.   投标文件编制

10.1  投标人对招标文件进行投标的，其投标文件的编制应按要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2  投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3  投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4  如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.   投标报价

11.1  投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准，合同实施时亦以人民币支付。

11.2  投标人应按照“第二部分 用户需求书”规定的内容、责任范围以及相关条款进行报价。并按《投标报价一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1） 对于报价免费的项目必须标明“免费”或数字“0”；

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

（3） 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4  每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.   备选方案

12.1  只允许投标人有一个投标方案，不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

13.   投标人资格证明文件

13.1  投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

13.2  资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14.   证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1  投标人的投标文件应按投标文件格式编写，包括但不限于下列文件：

- 自查表

- 资格性文件

- 商务部分

- 技术部分

- 价格部分

- 其它

14.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按投标文件格式如实填写技术及商务偏离表。

15.   投标的截止期

15.1  投标的截止时点为（招标文件的第一部分“投标邀请函”中规定的投标截止日期和时点），超过截止时点后的投标均为无效投标。

16.   投标文件的数量和签署

16.1  投标人编制的投标文件构成和份数：

（1）投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份；

（2）独立密封包装的“开标信封”一份，内装：

①投标报价一览表；

②法定代表人授权委托书复印件(法定代表人为投标人代表并签署投标文件的可不提交)；

（3）投标文件电子版一份，电子版要求光盘或U盘介质，不留密码，无病毒，并放入投标文件正本密封包装中。

16.2  投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.3  投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其法定代表人有效授权证明应附在投标文件中。

16.4  投标文件的“正本”按招标文件中已明示需要盖章签名处，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章。投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.5  投标文件的“正本”及所有“副本”的封面均须加盖投标人公章，其中“正本”每页均须加盖投标人的公章，“副本”须加盖骑缝章。

16.6  投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。

17.   参考《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条：有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

## 四、  投标文件的递交

## 18.   投标文件的密封和标记

## 18.1  为方便开标时唱标，投标人应将《投标报价一览表》一份单独密封提交（具体要求见16.1），并在信封上清晰标明“开标信封”字样。

18.2  投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.3  信封和外包装上应当注明以下字样，封口处应加盖投标人印章。

正本或副本： 收件人：河源市中政招标项目管理有限公司 采购编号：HYZZ202402ZGG012 项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程 投标人名称： 投标人地址/邮编： 联系人、联系电话： （在招标文件中规定的 [开标时间]之前不得启封）

18.4  如果未按要求密封和标记，采购人或采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19.   投标文件的修改和撤回

19.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2  投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人或采购代理机构。

19.3  投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、  开标、评标定标

20.   开标

20.1  采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2  开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

20.3  采购代理机构做好开标记录并当场公示。开标记录由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认，存档备查。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人授权代表须当场提出。

20.4  开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。

21.   评标委员会的组成和评标方法

21.1  评标由采购代理机构依照采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按采购规定确定。本项目评标委员会由5名成员组成，除1名采购人代表外，其余4名均由采购专家库中随机抽取产生。

21.2  评标委员会名单在评标结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.3  采购代理机构代表和采购人指派代表在开标结束后按招标文件确定的评审标准对投标人进行资格性审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.4  评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.5  本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22.   投标文件的初审

22.1  评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2  评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件第23.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.3  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4  投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

（1）投标总金额超过本项目采购预算的；

（2）投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（5）投标有效期不符合招标文件要求的；

（6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的，或商务要求与主要技术参数响应内容严重偏离招标文件的要求的；

（9）评标委员会一致认定投标报价明显不合理的；

（10）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

22.4.2采购代理机构代表和采购人指派代表对各投标人进行资格性审查过程中，或评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会负责人或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

22.4.3 招标失败

（1）本项目招标有下列情况之一出现，将视为招标失败，招标采购代理将重新组织招标或转换其它采购方式。

①投标截止时，投标人少于法定三家的。

②评标委员会经过评审，合格投标人不足法定三家的。

（2）公开招标失败后处理方式

①如在开标当天评审过程中对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定三家的，本项目将重新组织采购或转换其它采购方式，转换其它采购方式须获监管部门同意。若采购方式转为竞争性谈判或单一来源采购的，原招标文件转为招标文件。

②采购方式转为竞争性谈判的评审原则和程序。

a)谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判；

b)谈判小组要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定时间内集中进行最终竞争性报价，一般情况最终报价不能高于上一次报价，最终报价内容应即现场统一公布；

c)谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足招标文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为中标供应商，次低价者可预设为替补候选人；

d)谈判小组出具谈判成交报告。

③采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。

a)谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，在供应商提供的货物质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于采购预算的，谈判小组确认采购成交。

b)谈判小组出具谈判成交报告。

23.   投标文件的澄清

23.1  评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2  投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24.   投标的评价

24.1  评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.   授标

25.1  评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按综合得分由高到低的顺序排名（综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列），推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，依此类推。

25.2  采购人在收到评标报告后的五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

25.3  中标供应商确定后两个工作日内，采购代理机构将在指定的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

26.   替补候选人的设定与使用：如果被选定的中标供应商不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标供应商的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人在获得采购监管部门同意后有权取消该中标供应商的中标资格，并确定排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商为中标供应商，依此类推。

## 六、  询问、质疑、投诉

27.   询问

27.1   投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式或书面形式提出。

27.2  采购人或采购代理机构在三个工作日内对投标人依法以书面形式提出的询问作出书面答复。

28.   质疑

如果投标人对此次采购活动（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问，可依法向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。投标人提出质疑和采购人或采购代理机构处理质疑的参考依据是国家相关法律法规和《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六章 质疑与投诉”的有关规定。

28.1  质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

28.2  供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

28.3  质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出：

28.3.1质疑期限：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。

（2）投标人认为采购过程损害其权益的，应在各谈判程序环节结束之日起七个工作日内。

（3）投标人认为中标结果损害其权益的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。

28.4  供应商质疑应符合下列条件：

（1）提供质疑的项目名称及其采购编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况。质疑文件必须由法定代表人签署或经法定代表人授权的代表签署，并加盖单位公章，提交质疑书原件（传真件和邮寄方式恕不受理）。

（2）有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

（3）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

（4）质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

不符合上述条件的，采购人或采购代理机构不予受理。

28.5  采购人或采购代理机构受理质疑办理程序：

（1）质疑人递交质疑书原件当日必须与采购人或采购代理机构办理质疑签收手续。

（2）先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如供应商对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

（3）质疑书内容不符合规定的，采购人或采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

（4）根据“谁质疑，谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购人或采购代理机构。

（5）处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会或谈判小组进行复议，委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可组织听证会进行论证调查。

（6）在质疑处理期间，采购人或采购代理机构视情形可以依法决定暂停采购活动。

（7）采购人或采购代理机构原则上在质疑受理之日起法律法规规定时间内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

28.6  供应商向采购人或采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

28.7  采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

28.8  质疑人拒绝配合采购人或采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

28.9  质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑：

（1）捏造事实或提供虚假证明材料的；

（2）假冒他人名义进行质疑的；

（3）拒不配合进行有关调查、情节严重的。

28.10  在供应商质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，采购代理机构、质疑人、被质疑人以及相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。

29.  投诉

质疑投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门提出投诉。

## 七、  合同的订立和履行

30.   合同的订立

30.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2  下列文件均为合同的组成部分：

（1）河源市中政招标项目管理有限公司采购编号为HYZZ202402ZGG012的招标文件。

（2）中标通知书。

（3）中标供应商的投标文件。

（4）与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明（如果有）。

30.3  在合同签订前，采购人在发现中标供应商的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，将有充分理由取消中标供应商资格，并保留依法追究的权利。

31.   合同的履行

31.1  采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。

31.2  采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

## 八、  适用法律

## 32.   采购人或采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均参考《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）及其配套的法规、规章、政策。

## 32.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

## 32.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 九、  评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

33.评标方法

本次评标采用综合评分法，即对通过初审的各投标人的商务、技术、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（商务评价30分、技术评价40分、价格评价30分）计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。

34. 评标步骤

34.1资格性审查（评审细则内容详见表一）

开标结束后，采购代理机构代表和采购人指派代表按招标文件确定的评审标准对投标人进行资格性审查，审査投标文件是否按招标文件要求提交相应的资格证明材料。对初步被认定为资格性审查不合格的，在公告中标结果的同时告知其未通过的原因。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

34.2 评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价。

34.3 初审

评标委员会根据符合性评审表（评审细则内容详见表二）内容逐条对投标文件进行符合性审查，审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对初步被认定为符合性审查不合格或无效响应者的，在公告中标结果的同时告知其未通过的原因。未通过符合性审查的投标人，不进入商务、技术及价格评审。

34.4比较与评价（评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位）

（1）商务评价：各评委对通过初审的投标人对照采购需求各项商务要求进行评审和比较，并量化打分（评审细则内容详见表三）；所有评委对某一投标人的商务评价评分的算术平均值作为该投标人的商务评价得分；

（2）技术评价：各评委对通过初审的投标人对照采购需求各项技术要求进行评审和比较，并量化打分（评审细则内容详见表四）；所有评委对某一投标人的技术评价评分的算术平均值作为该投标人的技术评价得分；

（3）价格评估：价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格评估得分为30分；其他投标人的价格评估得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30

备注：为保证项目质量和项目顺利实施，避免恶性竞争，如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，使得可能影响该采购项目货物/服务质量或不能诚信履约的，该投标人应当在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本的投标报价竞标，其投标作为无效投标处理。

附：价格扣除条款

①根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，报价给予10%的价格扣除（工程为5%），即：评审价＝最终报价－小微企业核实价×扣除比例；

a）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

b）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

c）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动民法典》 订立劳动合同的从业人员。

注：在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，评审时不享受相应的价格扣除。参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分 投标文件格式），否则评审时不能享受相应的价格扣除。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。详见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分 投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

④投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

⑤节能产品、环境标志产品价格扣除：

a) 投标产品(针对非政府强制采购产品)属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，节能产品报价占总报价比例在 20%或以上的，对节能产品的价格给予 2%的扣除，在 20%以下的，对节能产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在《节能产品政府采购品目清单》的清单页复印件和有效期内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章）。

b) 投标产品纳入属于《环境标志产品政府采购品目清单》中所列的产品，环境标志产品报价占总报价比例在 20%或以上的，对环境标志产品的价格给予 2%的扣除，在 20%以下的，对环境标志产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在《环境标志产品政府采购品目清单》的清单页复印件和有效期内的环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章）。

c)投标产品同时为节能产品、环境标志产品任一种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

⑥国家级贫困地区农副产品价格扣除

a）供应商注册地在832个国家级贫困县域内，且所投农副产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的供应商，对所投农副产品的价格给予1%的价格扣除。

b）提供供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料，并加盖供应商单位公章。如所提供产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》中供应商的产品，应同时提供合作协议（或授权函）和该供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖投标人单位公章。

⑦国家级贫困地区物业服务价格扣除

a）供应商注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员，对供应商的投标报价给予 1%的价格扣除。

b）贫困县域物业公司参与物业服务政府采购,享受上述优惠政策时，应提供以下佐证材料：

√供应商注册所在地县扶贫部门出具的本公司聘用建档立卡贫困人员具体数量证明，并加盖供应商单位公章。

√劳动合同或保险缴纳凭证、工资发放凭证等证实本公司聘用建档立卡贫困人员的材料，并加盖供应商单位公章。

√如公司通过服务外包工方式聘用了建档立卡贫困人员，还应提供公司与服务外包公司签订的合同或协议，以及扶贫部门出具的该服务外包聘用建档立卡贫困人员具体数量证明，并加盖供应商单位公章。

（4）在各评委的商务、技术评分中，取各评分的算术平均值为该投标人的商务、技术得分。

（5）综合比较与评价：在各评委的商务、技术评分中，取各评分的算术平均值为该投标人的商务、技术得分。将投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加，计算得出通过初审的投标人的综合得分。评标委员会对各统计得分核对无误后，签名确认。

34.5推荐中标候选供应商名单。

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分次高的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推，并向采购人出具书面评标报告。

# 十、相关表格

表一：资格性评审表

| 序号 | 评审 内容 | 评审要求 | 投标人 审核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 审 查 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书 |  |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年或2023年的年度财务状况报表（至少应包括利润表、资产负债表等复印件）或其基本开户行出具的资信证明。若投标人新注册的，则提供成立至今的月（至少一个月份）或季度（至少一个季度）财务状况报表。 |  |
| 3 |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函或相关证明材料。 |  |
| 4 |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年以来任意一个月有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 |  |
| 5 |  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明，若投标人自成立之日起不足三年的，则提供成立至今的书面声明；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |  |
| 6 |  | 法律、行政法规规定的其他条件：提供书面声明。 |  |
| 7 |  | 投标人须具有建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级（含二级）以上资质及有效的安全生产许可证。 |  |
| 8 |  | 拟派本工程的项目负责人1名，须具有有效的机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师资格和有效的《安全生产考核合格证》（B类）。 |  |
| 9 |  | 拟派本工程的专职安全员1名，须具有有效的《安全生产考核合格证（C类）》。 |  |
| 10 |  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。） |  |
| 11 |  | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标：提供书面声明。 |  |
| 12 |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的项目投标：提供书面声明。 |  |
| 13 |  | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 结论 |  |
| 不通过原因 |  |

注： 1．表中只需填写“√”表示合格或“X”表示不合格。

2．评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”

3．有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

表二：符合性评审表

| 序号 | 评审 内容 | 评审要求 | 投标人 审核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。 |
| 1 | 符 合 性 审 查 | 投标文件签字人不是法定代表人的是否有法定代表人的有效授权 |  |
| 2 |  | 投标文件是否符合招标文件的签署和盖章要求的 |  |
| 3 |  | 投标有效期符合招标文件的要求 |  |
| 4 |  | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款没有产生偏离的。 |  |
| 5 |  | 投标报价是固定不变价 |  |
| 6 |  | 投标报价无明显不合理或低于合理成本价的 |  |
| 7 |  | 投标总金额不超过本项目采购预算的 |  |
| 8 |  | 投标文件实质性响应招标文件的要求，且无经评委认定为无效标的 |  |
| 结论 |  |
| 不通过 原因 |  |

注： 1．表中只需填写“√”表示合格或“X”表示不合格。

2．评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”

3．有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

表三：商务评分表(30分)

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 权重 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期承诺情况 | 在满足本项目招标文件保修期2年的基础上，保修期每增加1年的得2分,最高4分,须提供保修期承诺书（格式自拟）。 注:不足1年的不计算，例如保修期1.5年只按1年计算。 | 4 |  |
| 2 | 企业认证情况 | 根据投标人有效期内的企业认证情况进行评审： 1.ISO9001质量管理体系认证； 2.ISO14001环境管理体系认证； 3.ISO45001职业健康安全管理体系认证。 以上证书每提供1项得2分，满分6分。 注：1.须提供有效期内的认证证书复印件和网站公布的链接信息资料【网址以http://www.cnca.gov.cn网站公布为准】。2.证书已失效、已暂停或者撤销的不得分。新设立企业在申请证书过程中由于成立时间原因导致未能取得证书的且投标人提供书面说明的，相应得分，未申请的不得分。 | 6 |  |
| 3 | 类似项目业绩 | 投标人自2021年1月1日以来承接过类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高得10分。 注：须同时提供以下证明材料复印件： 1.施工合同关键页（包括但不限于：合同封面、施工内容页及双方签章页等；加盖投标人公章）；2.合同期任意一次发票；3.竣工验收报告或竣工验收证明。(完成时间以竣工验收报告或竣工验收证明为准) | 10 |  |
| 4 | 人员配备 | 1.拟派项目负责人具备人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的消防类中级工程师职称得2分，具备人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的消防类高级（含高级）以上工程师职称得3分，本小项最高得3分。 2.拟派项目技术负责人具备人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的消防类中级工程师职称得2分，具备人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的消防类高级（含高级）以上工程师职称得3分，本小项最高得3分。 3.拟派项目资料员具备人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的工程类相关初级或以上专业职称证书得2分，本小项最高得2分 4. 拟派项目安全员具备人社部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的工程类相关初级或以上专业职称证书得2分，本小项最高得2分 注：必须提供以下资料，否则不得分。1.须提供人员相关证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内（不含投标截止当月）任意一个月社保证明复印件加盖投标人公章，同一人提供多个证件只计一次分数，按得分高的记取。2.须提供人员配置的承诺书，加盖投标人公章。（承诺中标后严格按投标文件的配置标准委派相关人员，对本项目实施工程管理，未经采购人书面同意，不能随意更换人员配置，承诺书格式自拟） | 10 |  |
| 合计 | 30 |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

表四：技术评分表(40分)

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 权重 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案（根据用户需求提供） | 根据投标人所提供的施工组织方案（包括但不限于施工准备及部署、主要分部分项工程的施工方案等）进行评审： 1.施工组织方案针对性强、施工准备及部署全面，完全满足且优于用户需求的，得10分； 2.施工组织方案针对性较强、施工准备及部署较全面，完全满足用户需求的，得6分； 3.施工组织方案针对性不强、施工准备及部署不够全面，不能完全满足用户需求的，得2分； 4.未提供对应方案的，得0分。 | 10 |  |
| 2 | 质量管理措施（根据用户需求“工程质量管理要求”提供） | 根据投标人所提供的质量管理措施（包括但不限于施工前质量预控、施工过程中质量控制等）进行评审： 1.质量管理措施详实、完整、合理、针对性强，提供的主材（符合国家标准并有国家或行业认可的检验报告）清单完整，对本项目设备投入充足齐全(提供承诺设备清单)，完全满足且优于用户需求的，得10分； 2.质量管理措施基本完整、有一定合理性、有一定的针对性，提供的主材（符合国家标准）清单不够完整或主材未提供国家或行业认可的检验报告，对本项目设备投入基本齐全(提供承诺设备清单)，基本满足用户需求的，得6分； 3.质量管理措施不够完整、不够合理、针对性较低，对本项目设备投入不足(提供承诺设备清单)，不能完全满足用户需求的，得2分； 4.未提供对应措施的，得0分。 | 10 |  |
| 3 | 安全文明管理体系与措施（根据用户需求“工程安全文明管理要求”提供） | 根据投标人所提供的安全文明管理体系与措施（包括但不限于安全文明管理体系、安全文明管理措施、应急预案等）进行评审： 1.安全文明管理体系与措施完整、合理，应急预案可操作性强，完全满足且优于用户需求的，得10分； 2.安全文明管理体系与措施基本完整、有一定合理性，应急预案可操作性较强，完全满足用户需求的，得6分； 3.安全文明管理体系与措施不够完整、不够合理，应急预案可操作性低的，不能完全满足用户需求的，得2分； 未提供对应体系与措施的，得0分。 | 10 |  |
| 4 | 工程进度计划与措施（根据用户需求“施工工期要求”提供） | 根据投标人提供项目施工进度计划与措施方案进行评审：项目进度计划是否符合工期要求，从关键路径的准确、清晰，逻辑关系、措施是否有效保证计划实施等综合考量。 1.施工进度计划关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，施工进度满足且优于用户需求，得10分； 2.施工进度计划关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行，施工进度满足用户需求，得6分； 3.施工进度计划关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，不完全满足用户需求施工进度，得2分； 4.未提供对应方案的，得0分。 | 10 |  |
| 合计 | 40 |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

表五：价格评审表（30分）

| 价格评审规则 | 基准价 | 报 价 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格评估得分为30分；其他投标人的价格评估得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30 |  |  |  |

# 第四部分：合同书格式

合同编号：

建设工程施工合同

项目编号：HYZZ202402ZGG012

项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

注：此合同范本仅供参考，合同具体细则可根据响应、承诺情况及实际需要进行调整，以双方协定为准。

合同主要内容

发包人:（全称）惠州市惠宏工贸有限公司

承包人:（全称）                      .

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

1.工程名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

2.工程地点：

3.工程内容：综合楼给水系统、综合楼消火栓系统、综合楼应急照明系统、综合楼火灾报警系统、老干住宅楼给水系统、老干住宅楼消火栓系统、老干住宅楼应急照明系统、老干住宅楼火灾报警系统、其它零星工程等工程。以上描述为概括性描述，具体内容以招标文件、招标图纸及有关资料、说明、工程量清单及承包合同约定为准。

4.工程规模：为消除消防安全隐患,对惠州老干楼消防隐患进行整改。主要建设内容：综合楼给水系统、综合楼消火栓系统、综合楼应急照明系统、综合楼火灾报警系统、老干住宅楼给水系统、老干住宅楼消火栓系统、老干住宅楼应急照明系统、老干住宅楼火灾报警系统、其它零星工程等工程。详见工程量清单。

5.工程立项、规划批准文件号：

资金来源：              。

二、工程承包范围

1.承包范围： 主要包括招标图纸范围内的等工程。报价汇总中的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。以上描述为概括性描述，具体内容以招标文件、招标图纸及有关资料、说明、工程量清单及承包合同约定为准。

2.承包方式：本工程实行综合单价包干及项目措施费包干，承包人根据招标文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包联动调试等方式进行承包施工。

承包人需服从发包人的相关管理要求，需保证该项目的设施设备、系统与原有消防系统相兼容（如有），达到使用要求，工程质量按有关规定达到验收合格标准。

三、合同工期

工程合同工期计划总日历天数：100日历天。

拟从      年    月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

具体开工日期以发包方开出的开工令或书面通知为准。

四、质量标准

工程质量标准：需保证该项目的设施设备、系统与原有消防系统兼容，达到使用要求。工程质量按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及惠州市住房和城乡建设局关于房屋建筑和市政工程对于质量问题治理最新要求等规定达到验收合格。

五、合同价款

1.签约合同价为（含暂列金）：

人民币（大写）

（小写）¥                   元；

其中：暂列金额人民币（不含税）（大写）

（小写）¥                元。

六、支付方式：

（1）合同签订后5个工作日内，承包人缴纳合同金额的3%或等额的保函作为履约保证金，发包人在收到履约保证金后，5个工作日内拨付合同金额的30%作为工程预付款，且承包人需提供与预付款相对等的保函。

（2）按照施工组织计划，承包人完成施工进度60%后，发包人在10个工作日内支付至合同金额的50%。

（3）经初验后，发包人收到承包人付款申请等相关资料，在15个工作日内支付至合同金额的80%。

（4）工程竣工结算完成审查核定且竣工资料提交发包人评审结束后，如通过银行转账方式提交履约保证金的，发包人支付至结算金额的100%。履约保证金自动转为质量保证金，在无质量问题情况下，质保期到期后无息返还。如通过银行保函提交履约保证金的，发包人支付至结算金额的97%，扣留审定结算价的3%作为质量保证金，质保期到期后无息返还。

六、承包人项目经理     和指定联络人    。监理公司代表    为发包人负责合同履行，按要求审核施工单位的图纸，监督承包人保质、保量、按期完成施工任务。

七、承包人承诺

1.工程自行施工，若发包人查实承包人未经发包人同意，以包工包料的形式分包给第三方施工，则视同承包人违约，发包人将扣罚承包人的履约保证金，并立即无条件无偿退场。发包人不需支付任何工程款项，由此造成发包人的一切损失，概由承包人负责赔偿。

2.已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人支付给承包人的各种款项全部用于本工程建设，并允许发包人有权对承包人本工程项目财务进行检查和监督。

4.遵守投标文件中的配置的管理人员，并对施工人员负全部管理责任，对进场的劳务工人实行管理登记制度，发包人有权对承包人项目部劳务工人的工资支付情况进行检查和调查。（如不按要求派驻管理人员，不允许开工或停工，并通报建设行政主管部门进行处罚，造成损失由承包人负责）

5.投入本工程的主要材料（含变更材料）必须通过发包人及监理工程师的看样定板，并完成准许使用手续后才用于本工程建设中。（应现场定板）

6.如有违反上述承诺，承包人愿意接受发包人的处罚并赔偿发包人所有损失。

7.承包人同意发包人按照审核后的投标清单价格（含综合单价）作为签定合同和施工建设的价格依据。

8.承包人必须指定人员担任指挥长（不得兼任本项目其他职位，如项目经理或项目技术负责人等），并提供正式任命书、社保缴纳资料等有关证明资料。指挥长每月至少参加1次工程例会，每缺席一次扣罚3000元。

9.承包人对进入监管区场地内施工的人员必须做好安全教育，不得违反发包人安全监管制度规定和有危害安全监管行为；双方就承包人所属施工人员、车辆进入发包人监管区场地施工还需另行签订安全监管补充协议，明确安全监管责任和有关禁止行为。

10.承包人严格执行《广东省工资支付条例》、《广东省人民代表大会常委委员会关于修改<广东省工资支付条例>的决定》、《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》和《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》等国家和省市有关法律法规、规定和意见。承包人必须落实工程建设领域工资分账管理制度(工资账户资金占合同价的20%-30%），实行异地务工人员工资专用账户管理，实行建筑劳务用工实名制管理。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

九、工程变更事件

当发生签证的项目，承包人必须提供依据，详细说明及相应的计费方式，并由监理工程师、与发包人签章确认才有效，已签证确认的费用（含税，不再另外计算其他任何费用）。

对于合同承包范围及内容发生变化的设计变更、工程签证、新增工程以及项目特征描述不符事件等，这些变化会导致合同承包范围内的工程量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目。出现上述变化需计算工程价款时，承包人按如下方法提出变更价格，报监理单位和发包人批准：

1.工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：

（1）按招标文件中的“工程量清单”相关规定执行；

（2）按2010年广东省计价办法及2018综合定额或最新相关规定执行。

（3）按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的相关规定执行；

（4）按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

2.合同换算综合单价及新增综合单价的主材价格确定方式：

（1）投标文件中已有适用的材料价格，则按已有的价格执行。

（2）若投标文件中没有适用的材料价格，执行新增单价或换算单价项目开始施工当季的惠州市建设工程造价管理站发布《惠州工程造价信息》或《惠州市建设工程常用材料参考价》；

（3）若投标文件中没有适用的材料价格，且《惠州工程造价信息》或《惠州市建设工程常用材料参考价》没有的，按新增单价或换算单价项目开始施工时期的市场价执行；

（4）若投标文件中没有适用的材料价格，且执行新增单价或换算单价项目开始施工当季的惠州市建设工程造价管理站发布《惠州工程造价信息》或《惠州市建设工程常用材料参考价》没有相应价格的，以市场询价方式，由施工单位申报给监理单位和发包人审核确认；

（5）无论按以上哪种方式确定材料价格，均须由发包人认可材料样板后才能确定价格，材料价格的最终确认以广东省财政部门审定的结果为准。

十、竣工结算：依照招标文件规定和相关文件清单提交手续。

工程竣工后，承包人按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工验收申请书，发包人收齐完整技术档案资料及竣工验收申请书后结合施工完成情况，待双方竣工后一并邀请第三方有资质的检测机构按照国家有关施工及验收规范、技术标准和程序进行验收。若验收合格的，则以验收合格日为竣工日。若验收不合格，承包人在发包人限定时间内整改后再次邀请第三方有资质的检测机构按照国家有关施工及验收规范、技术标准和程序进行验收，并承担由于整改而产生的检测费用，工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。若工程验收时超过约定工期100日历天，应减去承包人提交验收申请书之日至通知验收日期期间天数为实际工期。

- 履约担保

1.履约保证金金额：中标人中标价的3%。

2.履约保证金提交方式：保函或银行转账。

3.履约保证金的退还：工程竣工验收合格并交付使用后，如通过银行转账方式提交履约保证金的，自动转为质量保证金，在通过竣工验收合格2年期满后的30个工作日内，无息一次性支付质量保证金给承包人。如通过银行保函提交履约保证金的，扣留审定结算价的3%作为质量保证金，在通过竣工验收合格2年期满后的30个工作日内，无息一次性支付质量保证金给承包人。（工程款需报发包人上级主管部门审批的，办理时限以上级主管部门规定时限和程序为准）。

4.在合同履行期间，出现有扣罚履约保证金的，相应扣罚部分不予退回。

十二、不可抗力

不可抗力是指不能预见，不能避免，不可克服的客观情况。

不可抗力事件发生后，承包人应迅速采取措施，24小时内形成书面报告发生不可抗力事故的情况、性质范围，并与发包人签署发生不可抗力事件的证明文件。

灾害持续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。

十三、其他要求

因防控疫情需要，承包人必须按发包人防疫规定要求适时调整施工管理模式。

十四、 缺陷责任与质量保修。在保修期内因施工造成的工程质量问题，发包人应书面通知承包人并约定时间进行修理。

1.缺陷责任期的约定： 竣工验收后满2年

2.工程质量保修的约定：竣工验收后满2年

#### 十五、签订地点：本合同在   广东省惠州市  签订。

#### 十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十七、合同生效和争议

本合同自  双方签字盖章后 生效。本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决如双方不能通过友好协商解决，双方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 十八、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

第二部分  通用条款

见住房和城乡建设部施工合同通用条款  版

第三部分  专用条款

1．定义

1.1 所采用的书面形式包括：文书

2．合同文件及解释

2.1组成合同的其他文件： 招标文件、施工图纸、工程量清单、技术要求等。

（按照通用条款解释顺序，增加“甲乙双方和监理工程师审核确认的施工组织方案”）

3． 施工设计图纸

3.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间： 签订本合同时。

(2)施工设计图纸提供的数量： 四套。发包人在发放最新的施工图纸及变更通知时，承包人除保留一套施工图纸及有关资料外，应同时把已取消的施工图纸及有关资料退还发包人，承包人另外要求提退的图纸和资料所需费用由承包人承担。

（3）承包人应按照发包人的要求做好图纸保密工作。

3.2 施工设计图纸由承包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：签订合同后半个月内

(2)施工设计图纸提供的数量：四套

4． 通讯联络

4.1  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人： 惠州市惠宏工贸有限公司

通讯地址：惠州市河南岸新岸路22号       收件人：          邮政编码：

承包人：

通讯地址：                 收件人：             邮政编码：

造价咨询单位：

通讯地址：                收件人：             邮政编码：

5． 工程分包 ：无

6．专项批准事件的签认

6.1 专项批准事件的监理工程师：

具体人选：          印章样式：            签字样式：

授权范围： 对工程进度款支付申请进行审查；对工程（设计）变更的必要性和合理性进行审查，根据合同原则审查各项签证的真实性、及时性、资料完整性；对变更工程组织计量。上述行为确定前必须报建设方批准方视为生效。

7．发包人代表：

7.1发包人对发包人代表权力做如下限制：

除通用条款规定外，现增加以下内容：

（1）发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

（2）发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可，并经发包人内部管理制度审核之后盖章确认。

8．监理工程师

8.1  负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：                法定代表人 ：

(2) 任命（       ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

9.需要发包人批准的其他事项：

(1)确定开工令，开工报告，停工令，复工令，工程变更和组织计划的调整和延长完工期限。

(2)审查工程变更计划，组织计划调整的依据和价格变化，进度款支付审核、结算报审查。

10．承包人代表

10.1  承包人任命（      ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                             邮政编码：

联系电话：                             传真号码：

10.2 承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的现场管理机构，承包人的项目负责人、项目技术负责人等，必须常驻工地，不得兼职。必须保证投标文件中拟定的项目负责人及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经发包人同意，不得随意更换。在承包人在中标后，项目负责人如需更换，除因死亡、重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的外，每更换一次罚款10000元，且更换的项目负责人必须为不低于投标资历（资格、经历）的人员。如需更换项目技术负责人、施工员和安全员，应事先书面征得发包人同意，且必须为不低于投标资历（资格、经历）的人员。

10.3现场管理要求

（1)项目经理每月在施工现场的驻勤时间按《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法执行》，项目技术负责人（中级或以上职称）及安全员每月在施工现场的驻勤时间不得少于22天，且保证施工时间内至少有一名项目技术负责人（中级或以上职称）或同级别相关技术人员在施工现场。如招标人在施工现场发现人员不到岗时，项目管理人员中每一人每缺勤天数达到5天（含5天）的报建设行政主管部门处理，根据《不良行为扣分标准》进行扣分，并在惠州市建筑业信用信息平台公示，屡教不改的上报省住建厅，情节严重的录入全国建筑业信用平台黑名单。

（2）其他主要管理人员和技术人员必须随工程实施进度及发包人要求随时驻场。

（3）承包人必须确保施工现场机构能及时地、始终有效地参与本工程的施工管理，承包人应建立指纹管理登记考勤制度，自觉接受发包人监管。

①项目负责人及项目技术负责人须参加发包人或监理组织的工程会议，除经发包人书面同意，否则每缺席一人次扣除3000元，发包人作好记录，在中间计量支付时扣除。

②派遣的项目负责人、项目技术负责人、施工员和安全员，以及其他主要管理人员和技术人员（包括但不限于资料员、材料员、预算员及专业技术负责人等）存在过错行为、违法或涉嫌犯罪，其专业水平或人员素质不能胜任所担任的岗位要求、违反职业道德、不能有效配合发包人工作（如发包人向承包人书面发出书面指令，驻场工作人员拒签收等）等，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，更换的人员须经监理工程师和发包人的同意。即使发包人同意更换，也不免除承包人应承担的违约责任。

（4）承包人必须确保发包人与施工现场机构、与承包人高层管理人员能进行充分、有效和通畅的沟通反馈，必要时，承包人高层管理人员应到场指导协调。

11．不可抗力

11.1不可抗力的其他情形：

不可抗力是指不能预见，不能避免，不可克服的客观情况。不可抗力事件发生后，承包人应迅速采取措施，24小时内形成书面报告发生不可抗力事故的情况、性质范围，并与发包人签署发生不可抗力事件的证明文件。灾害持续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。

12．保险

承包人应当为施工人员购买相关意外险。

13．进度计划和报告

13.1  承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：

承包人应在签订本合同后的15-30天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

承包人应编制每月施工进度报告的内容至少应包括：

13.2施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；

13.3材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

13.4实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

13.5施工组织计划和合同工程进度计划是承包人向发包人申请工程进度款的依据(每月核定工期一次)。

13.6承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意，并报发包人批准。

14．暂停施工和复工

14.1  发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。如因承包人原因在施工期间出现重大质量安全事故，除及时消除影响外，并赔偿因此而给发包人造成的损失。承包人经过整改，返工工程质量仍不符合设计及合同要求的或承包人不按期整改的，发包人有权另聘他人代为完成及直至解除合同。因此造成的一切损失由承包人承担。承包人应在接到发包人书面通知之日起10日内无条件撤出施工现场。

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

（1）工作失误或违约造成的；

（2）为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

（3）施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

（4）擅自停工的；

（5）专用条款约定的其他原因。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照通用条款第31条规定处理。

15．工期及工期延误

15.1  合同工程的工期约定为（100日历）天。

承包人提供经监理和发包人单位审定的施工组织计划，按照施工组织计划划分的进度款支付时限作为各阶段工期控制的依据。责令整改时限，应在处罚通知书下发一周内完成规定时限的阶段性工作，否则从超期第一天起，每天按合同价格的1‱支付违约金，当逾期违约金累计超过合同价格的5%时，发包人有权终止合同、不返还履约保证金，且发包人还有权要求承包人赔偿发包人的一切损失。

16．误期赔偿

除按照通用条款外，增加以下三点：

1、如承包人没有将工程款用于本工程，造成停工、窝工。发包人有权停付下一期工程进度款。承包人在发包人指正后如仍不改正，发包人有权单方面解除本合同，并要求承包人无条件无偿在发包人限期内退场，同时承包人应赔偿发包人损失。

2、若发生承包人拖欠分包单位工程款或所属工人工资的情况，发包人有权在预先付给承包人的工程款中暂扣所拖欠的款项，直至承包人向其分包单位或所属工人付清应支付工程款为止。若发生此情况10天内，承包人仍未支付的，承包人在此承诺并同意发包人将所拖欠的款项直接支付给分包单位或所属工人，该代为支付的款项在工程结算款中扣除，承包人应发包人提供该款项的等额、有效的税务发票。

3、如因承包人原因发生工期延误情况，凡工期延误超过半年以上的，发包人将通告相关管理部门并录入不良行为记录，并对施工单位按《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法》（试行）进行处罚。

17．质量目标

17.1 工程质量标准： 需保证该项目的设施设备、系统与原有消防系统兼容，达到使用要求。工程质量按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及惠州市住房和城乡建设局关于房屋建筑和市政工程对于质量问题治理最新要求等规定达到验收合格。

18．发包人供应材料和工程设备

18.1  发包人是否供应材料设备

√  发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

19.竣工验收条件（补充以下内容）

19.1验收依据：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范和有关规定，材料、构件样板及合同规定的质量验收标准。

19.2 本项目竣工验收前三个月且工程基本完工后，承包人经自检达到合同约定标准后才向监理及发包人发出竣工预检通知书，由监理、发包人、设计单位等相关部门按《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范、发包人的观感检查标准验收。若第一次未验收达到合格的，承包人应立即采取返工、拆除、重做等措施。

19.3 由甲乙双方、监理工程师、工程所在地质量监督机构、勘察单位和设计单位等共同组织工程整体验收评定。

19.4 在工程竣工验收前，承包人应向监理工程师提交符合要求的竣工资料一式四份，由监理工程师审查并书面确认资料合格之日起10 天内协调各方进行验收。

19.5 若工程质量及工程内容完全符合合同要求，发包人、承包人、工程师、勘察单位及设计单位均应在工程竣工验收备案表上盖章签字。如果承包人承包范围内工程质量达不到合同约定合格标准或工程内容有尚未完成者，承包人应在发包人规定的期限内采取切实可行措施进行弥补，再进行竣工验收，直至达到符合标准和要求为止，并按最后通过竣工验收的日期作为竣工日期。由此产生的一切费用均由承包人负责。

19.6 承包人应于工程竣工验收合格并承包人已取得相关的验收证明后五天内办理工程交接并移交验收证明文件。如承包人不能按合同办理交接手续，应逾期竣工的违约责任承担赔偿责任。

19.7 发包人要求提前使用本工程（包括局部工程），除合同约定外，需征得承包人同意，承包人应给予积极配合,并办理移交手续。

19.8 全部工程完工后，承包人应在10 天内整理好相应的工程技术资料，在收到发包人通知五天内进行工程的检验交接手续（如按规定可以进行验收或备案则按规定处理）。

19.9 承包人应按《惠州市城市建设档案管理办法》的规定，在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案的工作。

19.10 承包人应协助所有工程分包单位做好工程竣工资料，分包单位在工程竣工验收后30 天内应将完整资料移交承包人，由承包人做好汇总、归档。

19.11 在本工程竣工验收之前10天内，承包人必须按竣工验收相关规定及技术档案管理规定编制整理竣工资料一式四份，提交监理工程师及发包人审核。竣工图及竣工备案资料的整理、装订、移交等费用由承包人承担。

19.12 承包人在工程竣工验收后30 天内，须按惠州市建设工程档案整理与移交办法向发包人提交一式四套完整的工程档案原件，经监理工程师签认合格后由承包人提交发包人归档并同时提交有关归档的证明文件。

19.13 承包人按惠州市政府及有关部门的规定参加和进行中间验收、分部验收及工程竣工备案。

20．缺陷责任与质量保修

20.1  缺陷责任期的约定： 两年

20.2  工程质量保修的约定： 两年

21．提前竣工奖与误期赔偿费

21.1  提前竣工奖的约定：

√ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

21.2  误期赔偿费的约定（按总工期计）：

(1)  每日历天应赔付额度为 合同价格的万分之五 。

(2)  误期赔偿费累计达合同价格的5%时，发包人有权终止合同并不返还履约保证金；且如发包人还有权要求承包人赔偿发包人的一切损失。

22．合同价款的约定与调整

22.1   约定合同价款：合同价款即为中标价款。

22.2  合同价款的调整因素包括：

√ 其他调整因素：

基础按时结算；

经监理、发包人确认的工程设计变更；

±0.00以上的，分部分项工程量漏量或增（减）超过5%以外的的工程量。

√结算时：发包人有权对增加工程不平衡报价及投标文件中分部分项清单综合单价的不平衡报价进行调整。

22.3  合同价款调整的办理：按招标文件投标须知通用条款第13条和本合同68.1条执行。承包人应在上述情况发生后14天内，按本合同规定的计价调整原则和程序，将调整原因、方式、初步的拟调整金额等以书面形式通知监理单位和发包人，经监理单位和发包人审核批准后，以签订补充合同或协议的形式对该合同价款的调整予以确认，并可作为调整拨付工程进度款的依据。

22.4承包人承诺：若投标报价的同一单项的综合单价（或取费费率）出现两个或以上不同的综合单价（或取费费率），视为不平衡报价，在合同签订前及合同执行期间，发包人有权将中标报价中上述两个或以上综合单价（或取费费率）取其中的最低价作为该项的合同单价，经调整后的价格形成补充工程量清单作为合同附件，合同清单价格以此为准。在合同执行期间，如发生其它招标文件及合同约定可调整的情况，发包人均有权予以相应调整。

23．工程变更事件

23.1  工程变更，导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

√ 按以下方法调整：

按通用条款规定，并补充如下内容：

当发生签证的项目，承包人必须提供依据，详细说明及相应的计费方式，并由监理工程师、与发包人签章确认才有效，已签证确认的费用（含税，不再另外计算其他任何费用）。

对于合同承包范围及内容发生变化的设计变更、工程签证、新增工程以及项目特征描述不符事件等，这些变化会导致合同承包范围内的工程量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目。出现上述变化需计算工程价款时，承包人按如下方法提出变更价格，报监理单位和发包人批准：

（1）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：

1）按招标文件中的“工程量清单”相关规定执行；

2）按2010年广东省计价办法及2018综合定额或最新相关规定执行。

3）按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的相关规定执行；

4）按发包人与承包人协商确定的计算办法执行。

（2）合同换算综合单价及新增综合单价的主材价格确定方式：

1）投标文件中已有适用的材料价格，则按已有的价格执行。

2）若投标文件中没有适用的材料价格，执行新增单价或换算单价项目开始施工当季的惠州市建设工程造价管理站发布《惠州工程造价信息》或《惠州市建设工程常用材料参考价》；

3）若投标文件中没有适用的材料价格，且《惠州工程造价信息》或《惠州市建设工程常用材料参考价》没有的，按新增单价或换算单价项目开始施工时期的市场价执行；

4）若投标文件中没有适用的材料价格，且执行新增单价或换算单价项目开始施工当季的惠州市建设工程造价管理站发布《惠州工程造价信息》或《惠州市建设工程常用材料参考价》没有相应价格的，以市场询价方式，由施工单位申报给监理单位和发包人审核确认；

5）无论按以上哪种方式确定材料价格，均须由发包人认可材料样板后才能确定价格，材料价格的最终确认以广东省财政部门审定的结果为准。

（3）综合单价确定方式：

1）如承包人投标报价有不平衡报价的情况，则先按专用条款68.4约定调整承包人报价的综合单价；

2）投标文件中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；（如产生不平衡报价的调整，则按调整后的单价采用），合同另有约定的调整方式除外。

3）投标文件中没有完全一致的综合单价项目，但有类似（当双方对类似一词的理解不同时，由发包人按有关规定和本标段工程实际情况确定，下同）综合单价项目，则按类似项目的综合单价对相应子目消耗量、主材单价进行调整、换算，原管理费、利润、规费、税金费率不变。如投标文件中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算（如产生不平衡报价的调整，则按调整后的单价换算）。换算主材价格的确定按本条第72.2（2）款执行；

4）若投标文件中既没有适用的综合单价项目，也不能按类似综合单价项目作换算处理，则按以下约定确定单价：

其中：

- a、按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量

- 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）

- 《广东省通用安装工程综合定额》（2018）

- 《广东省市政工程综合定额》（2018）

上述定额不适用或缺项的可参考其它相关定额或由发包人与承包人协商确定。

b、 人工、材料、机械价格的确定：按递交投标文件截止日期28天前，惠州市工程造价管理部门发布的最新造价文件价格执行，合同专用条款另有规定的除外。

c、综合管理费、利润、规费、规费与税金的计取标准：按递交投标文件截止日期28天前惠州市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。

按照以上约定确定综合单价，再按照承包人的报价浮动率对综合单价进行下浮（即综合单价×（1-投标下浮率）），以此确定变更工程价款。承包人报价浮动率＝（招标控制价-投标报价总价）/招标控制价×100％。公式中招标控制价、投标报价总价均不含安全文明施工费和暂列金。

23.2工程变更引起措施项目费变化的调整方法：(1)安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以专用条款72.2规定的单价调整。(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以专用条款72.2规定的承包人报价浮动率计算。 如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。

23.3 删减工作或工程的补偿：不补偿,且承包人必须无条件接受发包人的工作内容安排。

23.4 新增工作或工程的补偿：承包人必须无条件接受发包人的工作内容安排，增加金额按合同约定相关结算条款执行，承包人施工期间报送的预算不作为结算依据。

24.工程量的偏差事件

24.1 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

√ 按以下方法调整：±0.00以上的，分部分项工程量漏量或增（减）超过5%以外的工程量，按照通用条款72.2款进行调整

24.2 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

√ 按以下方法调整： 不予调整

25．现场签证事件

25.1  现场签证报告确认约定的时间：

（1）承包人需对原设计进行变更的，须经监理工程师和发包人的书面通知批准。

（2）施工时，发包人对原设计进行变更，发包人应在3天内（变更前）向承包人发出书面变更通知，承包人必须按通知进行变更。因变更导致工程返工部分，由承包人书面通知发包人及监理工程师到现场核实工程量，发包人与监理工程师在收到承包人书面通知之日起2天内与承包人共同在现场核实工程量，并以发包人及监理工程师签字盖章为准。

（3）承包人在施工过程中发现施工图纸与说明不符，重要结构或关键部位所需材料规格、质量不符合设计要求或有设备缺陷时，应立即通知监理工程师及发包人，发包人应收到通知后3个工作日日会同设计单位进行处理。

26．物价涨落事件

26.1  调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

√ 合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

27．进度款 （按施工组织计划支付节点进行描述）

27.1  承包人次申请支付工程进度款必须向发包人书面如实汇报上一期进度款的使用支付的情况并提供发票等有关证明材料以及本期进度款的使用用途。

27.2  工程款支付监督管理：

承包人再次申请支付工程进度款时，必须向发包人书面如实汇报上一期进度款的使用支付的情况以及本期进度款的使用用途。施工企业须向发包人提供已签订的劳务、专业分包以及材料供应等合同及相关财务资料，并确保资料的真实、准确和完整。施工企业须设立工人工资支付专用账户，用于发放工人工资，不得挪作他用。并且明确约定拨付工资款项方式以及建立劳动用工管理台帐等事项。具体管理办法参照《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》执行。施工企业必须按照合同约定，按时、足额支付专业分包款及材料供应款。施工企业在申请工程进度款时除必要的资料外，还要列明本期款项使用安排计划，在支付完成后，提供相关凭证等财务资料。如不按要求提供相关资料，发包人将有权拒付工程进度款。因承包方过错，出现欠款的情况下，发包人有权动用履约保证金支付工人工资或材料款等费用。

28．竣工结算与结算款

28.1  结算的程序和时限：

a.承包人必须按照省财政厅有关财政项目竣工结算（粤财投审函〔2014〕4号、粤财投审函〔2015〕4号、粤财投审函〔2016〕1号）要求收集、报送资料，并对其所报竣工结算的准确性和完整性负责。

b.承包人有义务按c条《工程结算评审资料送审要求》完成相关资料的搜集、整理，直至符合有关部门的要求。

c.工程结算资料送审要求

（一）需要提供的结算资料：

（1）工程结算书；

（2）工程量计算书；

（3）工程承包合同；

（4）工程竣工图；

（5）工程竣工资料；

（6）图纸会审纪录；

（7）设计变更单；

（8）工程洽商记录；

（9）监理工程师通知或发包人施工指令；

（10）会议纪要；

（11）现场签证单；

（12）材料设备单价呈批审核单；

（13）综合单价呈批审核单；

（14）招标文件；

（15）投标文件、中标通知书；

（16）甲供材料收货验收签收单；

（17）其他结算资料；

（18）资料签收表。

（二）对送审结算资料的具体要求

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分组成：第一部分是竣工图部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分由现场签证、工程洽商记录以及其他有关费用组成。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘；

（2）工程量计算书：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘；

（3）工程承包合同：包括发包人与承包商签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；

（4）竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，同时要求有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑；

（5）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找；

（6）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认；

（7）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有监理单位和发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认；

（8）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（9）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知或发包人施工指令要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（10）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，监理单位和发包人盖章确认；

（11）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章；

（12）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

（13）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由施工单位编制单价分析表，报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等；

每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章；

（14）招标文件：招标文件包括招标图纸、合同条件、技术规范、招标工程量清单、投标须知、招标补遗书、招标答疑纪要等。招标文件应整理装订成册；

（15）投标文件、中标通知书：包括技术标、经济标、投标承诺书、投标补充函、中标通知书；

（16）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等；

（17）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

29．最终清算付款

29.1  最终结清申请报告

提交份数： 4份

提交期限：竣工验收完成、工程结算审核完成后15天内

30．合同争议

30.1  争议调解或认定机构

√ 按合同通用条款的规定。

30.2 双方同意选择下列一种方式解决争议：

√ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

31．合同份数

31.1  提供合同文本

√ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

31.2  合同的份数6份，其中发包人4份，承包人 2 份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

地  址：               地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

第四部分  附  件

附件一

工程质量保修书

发包人:（全称） 惠州市惠宏工贸有限公司

承包人:（全称）

为保证惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围

具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

惠州老干楼等区域消防系统因施工方原因造成的质量问题。

2． 质量保修期

2.1 质量保修期从工程竣工验收之日算起。

2.2 工程质量保修期为  两  年。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《专用条款》第84 条的规定一致。

6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（公章）                     承 包 人 ：（公章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

联系电话：                             联系电话：

年    月    日                         年    月    日

附件二

廉 政 合 同

发包人:（全称）   惠州市惠宏工贸有限公司

承包人:（全称）                        .

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1. 双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87 条规定处理。

2.  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3.  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4.  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5. 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6. 合同法律效力

本合同作为 惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程 （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7.  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8.  合同份数

本合同一式 4 份，合同双方当事人各执 2 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人：（公章）                     承 包 人：（公章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

联系电话：                             联系电话：

上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

年    月    日                         年    月    日

# 第五部分：投标文件格式

（封面格式自定）

目  录

| 一、 | 自查表 | ------------------------- | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1资格符合性自审表 | ------------------------- | 页码 |
|  | 1.2评审项目投标资料表 | ------------------------- | 页码 |
|  | …… | ------------------------- | 页码 |
| 二、 | 资格性文件 | ------------------------- | 页码 |
| 三、 | 商务部分 | ------------------------- | 页码 |
| 四、 | 技术部分 | ------------------------- | 页码 |
| 五、 | 价格部分 | ------------------------- | 页码 |
| 六、 | 其他 | ------------------------- | 页码 |

注：

1. 请投标人按照以下的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 开标信封需单独密封分装。

# 一、自查表

1.1资格符合性自审表

| 序号 | 评审内容 | 自审情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格条件是否符合招标文件的要求 | □通 过 □不通过 |
| 2 | 投标人提供的资格证明文件是否符合招标文件的要求 | □通 过 □不通过 |
| 3 | 投标文件签字人不是法定代表人的是否有法定代表人的有效授权 | □通 过 □不通过 |
| 4 | 投标文件是否符合招标文件的签署和盖章要求的（详见“投标人须知第16条规定”） | □通 过 □不通过 |
| 5 | 投标有效期符合招标文件的要求 | □通 过 □不通过 |
| 6 | 商务和技术响应内容没有严重偏离用户需求书要求的 | □通 过 □不通过 |
| 7 | 投标报价是固定不变价 | □通 过 □不通过 |
| 8 | 投标报价没有超出采购预算的 | □通 过 □不通过 |
| 9 | 投标文件实质性响应招标文件的要求，且无经评委认定为无效标的（详见“投标人须知第22.4.1条规定”） | □通 过 □不通过 |

注：

1.以上内容将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供和编制。

2.对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

3.在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

1.以上内容将作为投标文件的商务与技术评审的重要内容，投标人须严格按照商务与技术评审细则的要求在投标文件中对应如实提供和编制。

2.对缺漏和不符合项将会直接影响该项细则内容的评审！

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

# 二、资格性文件

2.1投标函格式

投 标 函

致：河源市中政招标项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的采购编号为HYZZ202402ZGG012的惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程招标文件的全部内容，（投标人名称） 作为投标者正式授权 （被授权代表全名、职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。我方完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加采购编号为HYZZ202402ZGG012的投标。

2.我方提交的投标文件为：正本一份，副本四份，电子文件一份。（包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分和其他等六部分）

3.投标总价为固定不变价，全部货物之供应和有关服务的投标总价为人民币     元（小写：￥      ）。

4.本投标文件的有效期为在投标截止日后90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

5.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

6.我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

7.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有的话）和所有提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃对这方面有不明或误解的权利。

8.我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成采购合同书中的全部任务。

9.如我方被授予合同，我方同意按招标文件规定向采购代理机构支付中标服务费。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：                                邮政编码：                  .

电    话：                                传    真：                  .

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

2.2关于资格的声明函格式

关于资格的声明函

致：河源市中政招标项目管理有限公司

根据贵方组织的惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程（采购编号：HYZZ202402ZGG012）公开招标，本签字人愿意参加投标，提供项目要求的货物及相关服务，证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

- 企业法人营业执照（副本）等的复印件。

- 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书。

- 确认符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

- 其它的资格证明文件。

投标人的名称和地址：

名   称：

地   址：

传   真

电   话：

邮   编：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

2.3资格证明材料

2.3.1具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函参考格式

承 诺 函

致：惠州市惠宏工贸有限公司/河源市中政招标项目管理有限公司

我公司参与惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程（采购编号：HYZZ202402ZGG012）的投标活动，已认真研读招标文件，清楚了解该项目服务要求所必需设备和专业技术能力的要求，现我司郑重承诺保证具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我公司有幸中标, 如未达到招标文件所要求的，我公司愿意接受违约处理和承担全部责任。

承诺人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

2.3.2法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书格式

（1）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：河源市中政招标项目管理有限公司

本证明书声明：注册于（国家名称） 的（投标人名称） 在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务） 为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

日    期：

法人代表的身份证（正反面）粘贴处 （加盖公章）

（2）法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：河源市中政招标项目管理有限公司

本授权委托书声明：我  （姓名、身份证号码） 系  （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名） 为我公司代表，以本公司的名义参加贵司组织的惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程（采购编号：HYZZ202402ZGG012）的招标活动。被授权代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，被授权代表当场签字有效。

本授权书自本单位盖公章之日起生效，有效期为90天，特此声明。

被授权代表：

性    别：

身份证号码：

部门：                 职务：

说明：

1.投标人代表是法定代表人并亲自签署投标文件的可不提交；

2.此处所述“法定代表人”须与投标人的“企业法人营业执照”上的内容一致。

被授权人（签字）：                          投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

被授权代表的身份证（正反面）粘贴处 （加盖公章）

2.3.3无重大违法记录的声明格式

无重大违法记录的声明

（参考格式）

致：河源市中政招标项目管理有限公司

我公司参加贵司组织的惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程（采购编号：HYZZ202402ZGG012）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法记录及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

注：各投标人应在投标文件中须主动申报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动申报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按照有关规定从重处理。

附：声明函格式

声明函（1）

致：河源市中政招标项目管理有限公司

我公司参加贵司组织的惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程（采购编号：HYZZ202402ZGG012）的投标活动，本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定，特此如下声明：

1.本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

（1）单位负责人为同一人的；

（2）存在直接控股或管理关系的。

2.本单位参加本次采购前没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.我公司不属于联合体投标。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

声明函（2）

致：河源市中政招标项目管理有限公司

我公司参加贵司组织的的惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程（采购编号：HYZZ202402ZGG012）的投标活动，符合法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

2.3.4 提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

2.3.5 提供2022年或2023年的年度财务状况报表（至少应包括利润表、资产负债表等复印件）或其基本开户行出具的资信证明。若投标人新注册的，则提供成立至今的月（至少一个月份）或季度（至少一个季度）财务状况报表；

2.3.6 提供2024年以来任意一个月有依法缴纳税收的相关材料，如依法免税的，应提供相应文件证明；

2.3.7 提供2024年以来任意一个月有依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

2.3.8 投标人须具有建设行政主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级（含二级）以上资质及有效的安全生产许可证；

2.3.9 拟派本工程的项目负责人1名，须具有有效的机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师资格和有效的《安全生产考核合格证》（B类）；

2.3.10 拟派本工程的专职安全员1名，须具有有效的《安全生产考核合格证（C类）》；

2.3.11 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）

2.3.12 提供其他资格证明文件复印件（如有）；

# 三、商务部分

3.1投标人公司概况

包括但不限于以下各项的内容：

1.投标人的公司简介或基本情况说明（内容自拟）；

2.获得的企业相关荣誉、各种资质/信誉证明、证书和客户评价或其他资料等；

| 序号 | 证书名称 | 颁奖部门 | 颁奖日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：附以上证明材料复印件加盖公章。

3.项目管理人员与技术人员情况；

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 持何种资格证件 | 从事本工作时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：附从业人员资格证书或能力证明等材料复印件加盖公章。

4.其它重要事项说明及承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

3.2类似项目业绩介绍

经营业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人及电话 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请留意评分细则要求提供的证明材料。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日    期：

3.4商务条款响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

采购编号：HYZZ202402ZGG012

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与招标文件商务要求所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.若招标文件商务条款中无打“★”项内容，此表请留空。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

（2）一般商务条款响应表

项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

采购编号：HYZZ202402ZGG012

| 序号 | 招标文件要求 | 招标文件内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务要求 |
| 1 | 投标人的资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价要求 |  |  |  |
| 3 | 质量要求 |  |  |  |
| 4 | 运输及保管、保险 |  |  |  |
| 5 | 工期 |  |  |  |
| 6 | 施工地点 |  |  |  |
| 7 | 验收 |  |  |  |
| 8 | 保修期 |  |  |  |
| 9 | 保修责任 |  |  |  |
| 10 | 工程变更事件 |  |  |  |
| 11 | 结算 |  |  |  |
| 12 | 付款方式 |  |  |  |
| 13 | 履约保证金 |  |  |  |
| 14 | 工人工资保证金 |  |  |  |
| 15 | 工程资料 |  |  |  |
| 16 | 争议的解决 |  |  |  |
| 17 | 不可抗力 |  |  |  |
| 18 | 其他要求 |  |  |  |
| 二、商务条款 |
| 1 | 完全理解并接受对合格的货物、配套工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

说明：

1.投标人应根据其提供的货物、工程、服务，对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2.商务条款包括但不限于投标人的资格要求、工期、付款方式等要求。

3.此表不允许空白。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

# 四、技术服务部分

4.1项目组织实施方案

投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。组织实施方案的内容可包括：

1.施工组织方案与技术措施

2.质量管理措施

3.安全文明管理体系与措施

4.工程进度计划与措施

5.所选用的主要材料及设备

6.投标人认为必要的其它内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

4.2技术服务条款响应表

（1）实质性响应技术服务条款（“★” 项）响应表

项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

采购编号：HYZZ202402ZGG012

| 序号 | 招标要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目内容及技术要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.若招标文件“采购项目内容及技术要求”中无打“★”项内容，此表请留空。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

（2）一般技术服务条款响应表

项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

采购编号：HYZZ202402ZGG012

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目内容及技术要求”的各项内容逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.此表不允许空白。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

# 五、价格部分

5.1投标报价一览表格式

投标报价一览表

项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

采购编号：HYZZ202402ZGG012

| 采购内容 | 投标报价（元） | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程 | 大写： |  |
|  | 小写： |  |

说明：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价应包括采购、运输、安装、调试、施工、人工、措施费、各项税费、保修期内的维护保养及合同实施中不可预见费用等及完成本次招标内容所需的一切费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务等费用。此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

3.采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。

4.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

5.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个“开标信封”中，作为唱标之用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

5.2投标明细报价表

项目名称：惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程

采购编号：HYZZ202402ZGG012

（格式自拟）

说明：已标价的工程量清单在投标人获取招标文件后，由采购代理机构统一发送至投标人提供的邮箱，并视为有效送达，不再另行通知。 投标人须按采购代理机构发送的工程量清单填写投标报价，格式自拟。综合单价报价不得高于最高限价单价，可低于（或等于）最高限价单价，如高于最高限价单价的按中标下浮率调整。中标下浮率=（招标总预算-投标报价）/招标总预算。本项目安全及文明施工措施费（即绿色施工安全防护措施费）为不可竞争费用，其报价须与采购代理机构发送的金额一致，否则按无效处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

# 六、其他

6.1中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：河源市中政招标项目管理有限公司

如果我方在贵公司组织的惠州市河南岸牛和地14号小区（老干楼）消防改造工程（采购编号：HYZZ202402ZGG012）招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按要求向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在买方付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应河源市中政招标项目管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

6.2开标信封

开标信封内装

1．投标报价一览表；

2．法定代表人授权委托书；

说明： 本“开标信封”需单独密封提交。

6.3投标人认为有必要提供的其他文件（附说明及相关证明资料）

以下附件均为可选：

附1：

中小企业声明函（工程、服务）（可选）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建 （承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建 （承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》，供应商提供的声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.供应商根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断其所承接工程或所供服务企业是否属于中小企业；

附2：

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

注:

1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.投标人认为其为残疾人福利性单位的应提交本函,否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.如果投标人不是残疾人福利性单位的,可不提供该残成人福利性单位声明函。

附3：

监狱企业的证明文件

（如投标人不属于监狱企业无须提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应该提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

附4：

节能产品、环境标志产品情况说明

（如无，则不须提供）

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 说明 |  |

注：

- 节能产品须填写认证证书编号，提供投标产品所在《节能产品政府采购品目清单》的清单页复印件和有效期内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章；

- 环境标志产品须填写认证证书编号，提供投标产品所在《环境标志产品政府采购品目清单》的清单页复印件和有效期内的环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章；

- 节能产品、环境标志产品政府采购品目清单以中国政府采购网 (http：//www.ccgp.gov.cn/)上发布的为准；

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

附5：

#### 国家级贫困地区农副产品情况（如有）

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 省 | 市 | 县 | 供应商名称 | 产品品类 | 产品名称 | 所投农副产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农副 产品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农副产品总金额： 农副产品金额占总投标报价比重： % |

说明：提供供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料，并加盖供应商单位公章。如所提供产品属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》中供应商的产品，应同时提供合作协议（或授权函）和该供应商属于《国家级贫困县重点扶贫产品供应商名录》的证明材料并加盖投标人单位公章。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

附6：

#### 国家级贫困地区物业服务情况（如有）：

项目名称：

项目编号：

| 物业公司名称 | 省 | 市 | 县 | 贫困人员数量 | 外包用工 | 证实材料 | 合同或 协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □是 □否 | □劳动合同 □保险缴纳凭证 □工资发放凭证 | □有 □否 |

说明：贫困县域物业公司参与物业服务政府采购,享受上述优惠政策时，应提供以下佐证材料：

    - 供应商注册所在地县扶贫部门出具的本公司聘用建档立卡贫困人员具体数量证明，并加盖供应商单位公章。

    - 劳动合同或保险缴纳凭证、工资发放凭证等证实本公司聘用建档立卡贫困人员的材料，并加盖供应商单位公章。

    - 如公司通过服务外包工方式聘用了建档立卡贫困人员，还应提供公司与服务外包公司签订的合同或协议，以及扶贫部门出具的该服务外包聘用建档立卡贫困人员具体数量证明，并加盖供应商单位公章。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代表（签字或盖章）：

日  期：

附7：询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1．询问函格式

询问函

河源市中政招标项目管理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年   月   日

2：质疑函格式

质疑函

河源市中政招标项目管理有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于  年  月  日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （项目名称）（采购编号：     ）项目的采购活动中，（招标文件、采购过程、中标结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（招标文件、采购过程、中标结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑招标文件

1．质疑内容招标文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求招标文件做如下修改：

我方对招标文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于  年  月  日，在                         进行的（收取招标文件（样品）、开标、采购）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于  年  月  日公布的中标结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年   月   日

注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，河源市中政招标项目管理有限公司将有可能不予受理。

3：投诉书格式

投诉书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（采购编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （招标文件、采购过程、中标结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（采购代理机构或采购人）提出了质疑，（其于___年___月__ 日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日