**竞价文件**

项目编号： LS2024003

项目名称：广东省广裕集团河源莲塘实业有限责任公司补充消防设施设备项目采购公告

采购方式： 公开竞价

广东省广裕集团河源莲塘实业有限责任公司

2024年4月

目 录

[第一篇 用户需求书](#_Toc515353571)

[第二篇 报价文件格式](#_Toc515353572)

1. **用户需求书**

一、项目概况

针对部分消防器材存在过期损坏的情况，为进一步确保消防安全，拟对过期损坏的消防器材予以更换。

窗体顶端

窗体顶端

窗体底端

二、预算金额

窗体顶端

根据市场调查情况，本项目预算金额为48143元。

窗体底端

三、标的规格、品牌及数量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消防设施名称 | 规格 | 品牌 | 数量（个） | 备注 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 永安 | 244 |  |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | 35kg | 永安 | 1 |  |
| 3 | 过滤式自救呼吸器  （防毒面具） | TZL30型 | 浙安 | 380 |  |
| 4 | 灭火器箱 | 4kg\*2\*2 | 南粤 | 21 | 玻璃盖板 |
| 5 | 灭火器箱 | 4kg\*4\*4 | 南粤 | 56 | 玻璃盖板 |
| 6 | 悬挂式干粉灭火装置 | 6kg | 永安 | 38 | 包安装，部分地方需要用到三角架 |
| 7 | 手提式水基型灭火器 | 3kg | 群安 | 132 |  |
| 8 | 灭火毯 | 1\*1m | 三奇安 | 25 |  |

以 以上预算价含运输费及税费等其他一切费用。

四、服务标准

包运输、包质量、包安全等。

五、服务（交付）期限

2024年5月10日前完成送货。

六、供应商资格条件

（一）具备独立承担民事责任的能力；

（二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

七、款项支付

项目完工，经验收质量合格，收到增值税专用发票后15日内完成资金支付。

八、售后保障

壹年质保，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内产品供应商对所供货物因质量问题实行包修、包换、包退、包维护。产品出现故障应在24小时内响应，48小时内修复。若在48小时内仍未能有效解决，须免费提供同档次的设备给予业主临时使用。

九、验收标准

核对采购项目需求书、送货清单、到货发票等材料，采购项目品牌、数量、质量等均符合要求，则视为验收合格。

**第三篇 报价文件格式**

## **广东省广裕集团河源莲塘实业有限责任公司**

## **补充消防设施设备项目**

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人/授权代表签名：

联系电话：

日期： 年 月 日

目 录

**一、**用户需求书响应声明函………………… … ……1

二、营业执照副本………………………………………2

三、法定代表人/负责人证明书 ………………………3

四、授权委托书（如需授权）…………………………4

1.声明函

**用户需求书响应声明函**

**致：广东省广裕集团河源莲塘实业有限责任公司**

关于贵司发布广东省广裕集团河源莲塘实业有限责任公司补充消防设施设备项目采购的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

2.营业执照副本（复印件加盖公章）3.法定代表人/负责人证明书

**法定代表人/负责人证明书**

同志，现任我单位 （职务），为法定代表人/负责人，特此证明。

附：

法定代表人/负责人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：至 签发日期：

单位（盖公章）：

说明：1．法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

**（请供应商务必提供下列附件）**

法定代表人/负责人身份证复印件

（反面）

法定代表人/负责人身份证复印件

（正面）

4．法定代表人/负责人授权书（若供应商代表非法定代表人/负责人时适用）

**法定代表人/负责人授权书**

**致： 广东省广裕集团河源莲塘实业有限责任公司**

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （供应商名称）的在下面签字的 （法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广东省广裕集团河源莲塘实业有限责任公司数字电视教育系统机顶盒采购项目”的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字）：

职 务：

**（请供应商务必提供下列附件）**

代理人身份证复印件

（反面）

代理人身份证复印件

（正面）