**竞价文件**

项目编号： 2025014

项目名称：广东省河源监狱AB门人行通道安防系统完善项目

采购方式： 竞价

广东省河源监狱

2025年4月

目 录

[第一篇 供应商须知……………………………………………………2](#_Toc515353571)

[第二篇 用户需求书……………………………………………………](#_Toc515353571)4

[第三篇 报价文件格式 ………………………………………………](#_Toc515353572)11

1. **供应商须知**

**一、竞价说明**

（一）参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用；

（二）供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

（三）供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人；

（四）若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任；

（五）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人；

（六）若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式；

（七）成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动；

（八）如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力；

（九）参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价；

（十）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担；

（十一）竞价文件的澄清：供应商对本竞价文件如有疑问，请于报名截止日期前以书面形式（盖公章）交至采购人，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购人可不予答复。

**二、报价提交资料**

（一）供应商应根据本公告要求，完整、真实、准确地填写相应报价附件，并对竞价文件资料承担责任。

（二）供应商应一式一份提交报价文件。

**三、报价文件的递交**

（一）供应商应将报价文件密封在一个不透明的外层封装中；

（二）密封封装均应：**密封封装表面应正确标明供应商名称、项目名称、采购人名称、报价日期等，并注明报价截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖供应商法人公章；**

（三）供应商务必于报价截止时间前，将报价文件按要求送达报价地点，详见《采购公告》；

（四）报价截止时间后不得修改报价文件。但属于竞价小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

**四、确定成交候选人**

（一）本项目成交供应商为1家，报价最低的确定为成交人；

（二）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按项目公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人；

（三）供应商单价报价不得高于单价最高限价，否则将作无效报价处理；

（四）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（五）报价最低供应商出现2家以上情形时，以当场摇珠形式选取本项目实施单位。

**五、无效报价**

（一）参与竞价的供应商报价高于最高限价的视为无效报价；

（二）供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

（三）供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

（四）报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

（五）竞价文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应；供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理；

（六）按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

（七）有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

1.存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

2.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

6.不同供应商的响应文件相互混淆。

**六、竞价活动失败**

（一）有效报价供应商少于3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

**七、授予合同**

（一）从竞价小组推荐的成交候选人中，采购人依法确定成交人。

（二）本竞价文件、成交人的报价文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对报价文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购人的理解确认为准。

**第二章 用户需求书**

一、项目概况

结合监狱实际情况，拟对人行通道及会见专用通道安防设施进行完善建设。

二、预算金额

人民币277722.35元。

三、标的清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **品牌型号****/功能** | **数量** | **单位** | **单价最高限价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| **一、调整硬件安装位置** |
| 1 | 全高十字转闸 |  | 8 | 套 | ¥3,657.14  | ¥29,257.12  |  |
| 2 | 读卡器 |  | 16 | 个 | ¥123.68  | ¥1,978.88  |  |
| 3 | 人脸识别机 |  | 2 | 套 | ¥289.05  | ¥578.10  |  |
| 4 | 显示器 |  | 6 | 台 | ¥129.51  | ¥777.06  |  |
| 5 | 门禁控制器 |  | 16 | 部 | ¥198.94  | ¥3,183.04  |  |
| 6 | 监控摄像头 |  | 5 | 个 | ¥205.33  | ¥1,026.65  |  |
| 7 | 电机锁 |  | 1 | 套 | ¥112.75  | ¥112.75  |  |
| 8 | 电脑 |  | 18 | 部 | ¥115.03  | ¥2,070.54  |  |
| 9 | 电话 |  | 6 | 部 | ¥33.81  | ¥202.86  |  |
| 10 | 安检门 |  | 2 | 部 | ¥1,455.98  | ¥2,911.96  |  |
| 11 | 物品传送带 |  | 2 | 部 | ¥4,145.11  | ¥8,290.22  |  |
| 12 | 人脸识别摄像头 |  | 8 | 个 | ¥205.33  | ¥1,642.64  |  |
| 13 | AB门控制开关 |  | 8 | 个 | ¥17.71  | ¥141.68  |  |
| **A** | **小计** | 上述1-13包含安装底座、面板、拆卸、安装调试等费用。 | **¥52,173.50**  |  |
| **二、新增硬件部分** |
| **（一）AB门临时人员进出通道** |
| 14 | 门禁控制器 | 海康控制器DS-K260XYZ-ABC | 8 | 部 | ¥934.66  | ¥7,477.28  | 后续调整安装到家属会见专用通道。 |
| 15 | 读卡器 | 瑞立德RALID-20A1-1B | 11 | 个 | ¥660.64  | ¥7,267.04  |
| 16 | 全高十字转闸 | 方顶FS-DY708A | 2 | 套 | ￥15,813.18 | ¥31,626.36  |
| 17 | 人脸识别机 | 海康DS-K1T670M-TP | 2 | 部 | ¥1,183.44  | ¥2,366.88  |
| 18 | 闭门器 | 海康DS-K4DC104 | 1 | 台 | ¥191.44  | ¥191.44  |  |
| 19 | 电机锁 | 海康DS-K4E101 | 1 | 套 | ¥306.73  | ¥306.73  |  |
| 20 | 机架式电源 | 优佳君品T400W24-12DC | 2 | 台 | ¥370.83  | ¥741.66  |  |
| 21 | 48口交换机 | 华三S5120V3-52P-SI | 1 | 台 | ¥2,811.05  | ¥2,811.05  |  |
| **B** | **小计** | 上述14-21包含安装底座、面板、拆卸、安装调试等费用。 | **¥52,788.44**  |  |
| **（二）AB门人员进出通道** |
| 22 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康DS-2CD2625XYZUV-ABCDEF | 8 | 个 | ¥628.08  | ¥5,024.64  |  |
| 23 | 臻全彩筒型网络摄像机 | 海康DS-2CD2T47EWDV3-L | 2 | 个 | ¥573.08  | ¥1,146.16  |  |
| 24 | 48口交换机 | 华三S5120V3-52P-SI | 2 | 台 | ¥2,811.05  | ¥5,622.10  |  |
| 25 | 解码器 | 海康威视DS-6A04UD(标配) | 1 | 台 | ¥9,626.58  | ¥9,626.58  |  |
| 26 | 显示器 | 海康威视DS-D5055UP | 2 | 台 | ¥2,649.95  | ¥5,299.90  |  |
| 27 | 监控操作台 | 定制 | 18 | 米 | ￥768.00 | ¥13,824.00  |  |
| **C** | **小计** | 上述22-27包含安装底座、面板、拆卸、安装调试等费用。 | **¥40,543.38**  |  |
| **（三）家属会见专用通道** |
| 28 | 读卡器 | RALID-20A1-1B | 7 | 个 | ¥660.64  | ¥4,624.48  |  |
| 29 | 单门磁力锁 | 海康DS-K4H450PSC | 3 | 套 | ¥555.21  | ¥1,665.63  |  |
| 30 | 闭门器 | 海康DS-K4DC104 | 3 | 台 | ¥191.44  | ¥574.32  |  |
| 31 | 人脸识别机 | 海康DS-K1T670M-TP | 2 | 部 | ¥1,183.44  | ¥2,366.88  |  |
| 32 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康DS-2CD2625XYZUV-ABCDEF | 6 | 个 | ¥628.08  | ¥3,768.48  |  |
| 33 | AB门控制触摸屏(AB门管理系统) | 国产定制 | 1 | 套 | ¥1,589.39  | ¥1,589.39  |  |
| 34 | ABC小门控制主板(含控制箱) | 国产定制 | 2 | 个 | ¥809.36  | ¥1,618.72  |  |
| 35 | 互锁带钥匙旋钮 |  | 1 | 个 | ¥107.04  | ¥107.04  |  |
| 36 | 开门按钮 | 工业级绿色 | 2 | 个 | ¥70.04  | ¥140.08  |  |
| 37 | 关门按钮 | 工业级红色 | 2 | 个 | ¥70.04  | ¥140.08  |  |
| 38 | 停止按钮 | 工业级黄色 | 2 | 个 | ¥70.04  | ¥140.08  |  |
| 39 | 欧姆龙隔离继电器及安装盒 |  | 2 | 个 | ¥120.50  | ¥241.00  |  |
| **D** | **小计** | 上述28-39包含安装底座、面板、拆卸、安装调试等费用。 | **¥16,976.18**  |  |
| **三、综合布线** |
| 40 | 网线 | 唯康 | 3210 | 米 | ¥3.82  | ¥12,262.20  |  |
| 41 | 4芯通信光缆 | 唯康 | 100 | 米 | ￥4.69 | ¥469.00  |  |
| 42 | 电源线 | 珠江 | 2520 | 米 | ¥7.05  | ¥17,766.00  |  |
| 43 | 电源线 | 珠江 | 100 | 米 | ¥21.94  | ¥2,194.00  | 从汇聚机房UPS拉一组电源线至B门值班室，包含安装空气开关及开关盒。 |
| 44 | 电源线 | 珠江 | 100 | 米 | ¥5.88  | ¥588.00  |  |
| 45 | 电源线 | 珠江 | 100 | 米 | ¥4.67  | ¥467.00  |  |
| 46 | 配电箱 | 定制 | 1 | 个 | ¥944.80  | ¥944.80  |  |
| 47 | 安装以及辅材费用 | 定制 | 33 | 项 | ¥691.28  | ¥22,812.24  | 新增设备列入计算点位，包括预留会见家属通道安检门信息点及电源接口。 |
| **E** | **小计** |  | **¥57,503.24**  |  |
| **F** | **新增硬件建设小计** | **B+C+D+E** | **¥167,811.24**  |  |
| **四、AB门管理模块功能完善** |
| 48 | 增加会见家属进出刷卡绑定换证 | 定制 | 1 | 项 | ¥5,024.10  | ¥5,024.10  |  |
| 49 | 外来人员进出绑定换证与警官进出换证页面合并 | 定制 | 1 | 项 | ¥5,024.10  | ¥5,024.10  |  |
| **G** | **小计** |  | **¥10,048.20**  |  |
| **五、费用合计** |
| H | 以上建设费用合计 | A+F+G | ¥230,032.94  |  |
| I | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费和其他措施费 | ¥24,984.51  | 绿色施工安全防护措施费和其他措施费不可更改。 |
| J | 预算包干费 |  | ¥6,984.77  |  |
| K | 税费 | (H+I+J)\*6% | ¥15,720.13  |  |
| L | 合计 | H+I+J+K | **¥277,722.35**  |  |
| 注：以上含2年系统运维，安装调试、人工和税金等费用。 |

四、功能建设

本项目根据AB门改造及家属人行通道基建建设方案，对AB门人行通道安防设施进行完善建设，实现以下功能：

（一）AB门临时人行通道

1.满足AB门改造期间进出人员身份电子验证需求；

2.实现对人员进出车辆通道的可管可控；

3.满足临时AB门值班室日常办公及安防管控需求。

（二）AB门人行通道

1.满足人行通道的身份系统验证需求；

2.增强对AB门重点区域的安全监控能力。

（三）家属会见专用通道

1.实现会见家属专用通道的进出验证需求；

2.增加会见家属通道安全管控能力。

（四）统一门禁管理系统AB门管理模块功能完善

满足AB门人员进出系统验证流程功能需求。

五、建设内容

（一）AB门临时人行通道

1.新增安防设备。

（1）新增全高十字转闸2套、人脸识别机2套和读卡器2个；

（2）增加相应的进出换证、绑定等刷卡点，共7个读卡器及7个控制器；

（3）进出车辆通道门安装1套电子门禁；

（4）在汇聚机房增加48口交换机1台。

2.调整利旧设备。

（1）将原①值班室2部电脑、2部电话、A大门及临时A小门控制开关调整安装至①临时值班室；

（2）将原②值班室6部电脑、1部电话、B大门及临时B小门控制开关、全高闸人工控制开关，2台B小门进读卡显示器安装至②临时值班室，A、B大门控制开关互锁，临时通道A、B小门控制开关互锁。

（3）将原AB门人行通道区域5个监控摄像头调整安装至临时人行通道。

（二）AB门人行通道

1.新增安防设备。

（1）更换老旧监控摄像头共计10个；新增解码器1台、48口交换机2台，新增55寸监控显示器共计2台；

（2）根据现场尺寸定制①②值班室监控操作台。

2.调整利旧设备。

（1）根据改造后AB门人行通道设置，调整6套十字转闸（含转闸上的人脸识别机及读卡器）的安装位置；

（2）调整7个读卡器、7个控制器、2个显示器安装位置，并调整B门值班室门电子门禁一套；

（3）调整安装值班室电脑10台，电话3部；

（4）调整车辆通道2个读卡器、2个控制器、2部显示器、2部人脸识别机。

（三）会见家属专用通道

1.新增安防设备。

（1）2套双向全高十字转闸新增2台人脸识别机、2个读卡器。

（2）新增3套电子门禁。

（4）新增视频监控摄像头6个。

（5）新增相应的门禁互锁控制装置。

2.调整利旧设备。

（1）将AB门临时人行通道2套全高十字转闸（含转闸上的人脸识别机及读卡器）调整安装至AB门会见家属通道及会见楼前通道。

（2）将临时A小门进等共计7个读卡器和7个控制器，调整到家属会见专用通道。

（四）统一门禁管理系统AB门管理模块功能完善

1.增加会见家属进出刷卡绑定换证流程。根据需求，建设独立会见家属进出换证绑定点，在AB门管理模块中增加会见家属进出换证绑定流程。

2.外来人员进出绑定换证与警官进出换证进页面合并。根据需求，将警官换证界面和外来人员绑定换证界面合并到一个功能界面，同时进行外来人员绑定换证和警官换证，支持配置手动或自动绑定换证，有异常人员时候提供界面提醒。

六、服务标准

按项目清单、功能建设、建设内容要求配备和安装设备，规范铺设线路，对设备进行安装调试，对接统一门禁管理平台、视频监控系统等系统，确保设备和系统正常运行。

（一）设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（二）设备调试、系统对接必须能确保设备在相应系统内能顺畅、高效运行。

七、（交付）期限

合同签订之日起10个工作日，清单内货物必须进场；项目自开工之日起45个自然日内完成安装、调试并交付使用。

八、供应商资格条件

（一）具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

（二）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

（三）供应商的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不得为同一人且与其他供应商之间不得存在直接控股、管理关系。

九、款项支付

项目验收合格，收到供应商有效发票后15日内完成合同金额支付。

十、售后保障

本项目自验收合格之日起质保2年。供应商签订合同后5个工作日内，需缴纳合同总价的3%作为履约保证金。履约保证金在项目验收合格后自动转为质量保证金，合同期满全额无息退回。质保期内，供应商为采购人免费更换和维修有缺陷或者故障的设备和线路，提供相应的系统和功能的技术支持，由此产生的一切费用均由供应商承担。如履行合同期间采购人发现供应商未按规定履行合同，采购人有权一次性扣除保证金，有权结束合作并立即终止合同（造成的损失由供应商承担），同时拒绝该供应商法人旗下所有公司参与采购人其它项目采购。

十一、验收标准

采购人根据有关国家行业所列标准及规范、规定、核对项目采购文件、清单、货物原厂证明、合同等材料，采购项目品牌、数量、质量、功能、安装工艺、对接情况和运行情况等均需符合要求。

**第三篇 报价文件格式**

**广东省河源监狱AB门人行通道**

**安防系统完善项目**

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人/授权代表签名：

联系电话：

日期： 年 月 日

目 录

一、报价函………………………………………………1

二、营业执照副本………………………………………2

三、法定代表人/负责人证明书 ………………………3

四、授权委托书（如需授权）…………………………4

五、报价表………………………………………………5

1. **资格性、符合性部分**

1.报价函

**报价承诺函**

致：广东省河源监狱 **：**

关于贵单位发布广东省河源监狱AB门人行通道安防系统完善项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下承诺：

一、我公司承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。我公司清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

二、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我公司具有本次采购项目供货及服务能力，我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

四、我公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

五、我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

六、我公司的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

七、我公司在本项目中不分包、转包且不联合参与采购活动。

八、我公司报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

我公司承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

**备注：**

1.本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

2.本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：

2.营业执照副本（复印件加盖公章）

3.法定代表人/负责人证明书

**法定代表人/负责人证明书**

 同志，现任我单位 （职务），为法定代表人/负责人，特此证明。

附：

法定代表人/负责人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：至 签发日期：

单位（盖公章）：

说明：1．法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

**（请供应商务必提供下列附件）**

法定代表人/负责人身份证复印件

（反面）

法定代表人/负责人身份证复印件

（正面）

4．法定代表人/负责人授权书（若供应商代表非法定代表人/负责人时适用）

**法定代表人/负责人授权书**

**致： 广东省河源监狱**

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （供应商名称）的在下面签字的 （法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广东省河源监狱AB门人行通道安防系统完善项目”的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字）：

职 务：

**（请供应商务必提供下列附件）**

代理人身份证复印件

（反面）

代理人身份证复印件

（正面）

1. **报价部分**

**报价表**

[价格单位：（人民币）元]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量** | **预算金额****（元）** | **统一折扣率（%）** | **完成工期** | **备注** |
| 1 | 广东省河源监狱AB门人行通道安防系统完善项目 | 1项 | ¥277722.35 | 小写： %大写：百分之  | 合同签订之日起10个工作日，清单内货物必须进场；项目自开工之日起45个自然日内完成安装、调试并交付使用。 | 1.绿色施工安全防护措施费为不可竞争费用。2.本项目6%税率不可下浮。 |

注：

1.供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.折扣率报价没有大于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价；折扣率低的为成交供应商。供应商所报折扣率为成交折扣率，即：**合同物品单价=单价最高限价\*统一折扣率（折算后单价四舍五入保留两位小数点）**；在本项目合同服务履行期间，该折扣率不作另行调整；

4.响应折扣率的报价均应包含国家规定的税费；

5.本项目不接受有选择性的响应报价，只允许报一个统一折扣率，且所报的折扣率适用于采购清单内的所有物品。

供应商名称（单位盖公章）：

日期： 年 月 日